
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

输变电施工企业本部安全管理体系评分表
	序号
	评分项目
	评  分  标  准
	评分方法
	标准分
	扣减分
	实得分

	1
	组织体系和人员资格
	●未成立或未及时调整安全生产委员会，扣10分
●企业主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，每人扣5分

●未建立安全施工保证体系，扣10分
●未建立消防保证体系，扣10分

●未建立机械安全保证体系，扣10分

●未建立覆盖所有工程的安全监督网络，扣5分

●未设置独立的安全监督机构，扣10分

●安全监督机构持证人数不足5人，每少1 人扣5分

●未按规定配备安全监督装备和工具，扣5分
	查组织机构文件和
人员资格证
	20
	
	

	2
	规章制度
	●未制定安全健康环境目标管理制度，扣10分
●未制定安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程、交通、事故应急、安全交底、安全监护、安全验收、非标设备（施）等管理制度，每缺一项，扣5分

●未制定安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、辐射、安全施工作业票、工作票、操作票等管理制度，每缺一项内容，扣3分

●未制定职业危害防治制度和措施，扣5分

●未建立安全生产资金保障制度，缺一项扣5分

●未对分包商资质审查建档和备案，扣5分

●上述制度不完善或可操作性不强，发现一处扣1分
	查规章制度文件
	25
	
	

	3
	特种作业人员资质管理
	●特种作业人员（电工、电焊工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架设作业人员等）未取得有效特种作业操作资格证书，每人扣2分
	查资质台帐
	10
	
	

	4
	应急预案
	●未制定重大事故应急救援预案，扣10分
●预案不完善或可操作性不强，扣5分

●未按要求配备援救设备、器材，扣5分

●未公布有效的紧急联络方式，扣5分

●未进行相关知识的宣传和教育，扣5分
	查预案文件、资料
	15
	
	

	5
	危险因素
预控
	●未建立所属各项目危险因素清单，扣20分
●清单未及时更新和开展危险因素识别，扣10分
●重要危险因素控制方案不完整或可操作性不强，扣10分
●未配备工程防汛和危险预控设备器材，扣5分
	查相关文件、资料
	15
	
	

	6
	劳动保护
	●未提出作业场所和生活设施劳保管理要求，扣10分
●未办理职工工伤保险，扣10分

●未定期组织职工体检，扣10分

●未定期组织有毒有害作业工种人员进行职业病普查，扣10分
	查相关部门资料、记录
	15
	
	

	子 项 评 定
	100
	
	


更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



