
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

防火安全监理检查表格
工程名称：                                           检查日期：      年   月   日

	序

号
	项目
	检查内容
	检查结果

	1
	消防

通道
	施工现场设置临时消防车道，其宽度不得小于4米，并保证临时消防车道的畅通。
	

	2
	消防

设施
	施工现场必须配备消防器材，做到布局、选型合理。要害部位应配备不少于4具灭火器材。
	

	
	
	高层建筑工地应安装临时消防管道,采用管径不小于Φ50镀锌钢管，每层必须设置阀门，配备相应长度的管道进入楼层，并配备足够的消防水带、消防水枪。
	

	3
	操作
	安装电气设备和进行电、气焊作业人员，必须具有相应的特种作业操作岗位资格证书。
	

	
	
	进行电、气焊切割作业，必须开具动火证，设置专人看护，配备灭火器具。
	

	
	
	氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。
	

	
	
	5级（含5级）以上风力应停止室外电、气焊切割作业。

危险场所，禁止使用明火。
	

	4
	材料
	工程中使用的保温材料，其燃烧性能应符合标准要求。
施工产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等可（易）燃物品，应当集中场地临时存放，统一处理，严禁焚烧。
模板、木方、可燃材料应集中存放，设置消防设施。
	

	对以上发现的不符合要求的项目，施工单位应按标准规范的要求进行整改，并在    日内整改完毕。

	检查签字
	施工单位：

监理单位： 

建设单位：


更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



