
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

安全管理人员日常安全检查表

检查人员：                             审核人：                      年    月    日

	内容
	标准要求
	检查情况

	
	
	硫化钡车间
	硫脲车间
	氯化钡车间
	氢氧化钡车间
	电器车间
	机修车间

	生产

现场

管理
	1、生产使用的各种转动、传动设备的靠背轮、突出机体外的轴、皮带轮等都应装设牢固的安全罩、防护围栏
	
	
	
	
	
	

	
	2、生产现场的各种地沟、阴井、池、孔、洞、坑、地下工程等都应铺盖牢固的盖板或加设围栏。各种吊装孔、走梯、平台等，都必须按规定装栏杆，其高度不小于1.2m，并安设高度不小于100mm的挡脚板。上管架的爬梯应加设防护围栏。隐蔽工程应设置警告牌，警告牌着色为黄底黑字，写上工程名称和注意事项。
	
	
	
	
	
	

	
	3、有危险的地段、设备、危化品库房、建筑物、要害部位、临时安装的电器设备等，均应采取防范措施。加设围栏、挂设醒目的警告牌。
	
	
	
	
	
	

	
	4、厂区内一切道路必须随时保持路面、路肩完好、畅通，不得在道路上施工影响交通安全。及时清除路面淤积尘土杂物、积水、积雪及冰霜以免造成事故，被损坏路面要及时修补。
	
	
	
	
	
	


	
	5、分管辖区内的各安全警示标牌、路标牌等要完好无损，卫生清洁。


	
	
	
	
	
	


	内容
	标准要求
	检查情况

	
	
	硫化钡车间
	硫脲车间
	氯化钡车间
	氢氧化钡车间
	电器车间
	机修车间

	消防管理
	1、各单位要有足够的消防设施、消防栓、消防水源、灭火器,完整好用，定点存放，清洁卫生，有专人管理。并建立台帐设有醒目的指示牌
	
	
	
	
	
	

	
	2、各单位要有足够的各种防护器材，要完整好用，定点存放，清洁卫生，有专人管理，并建立台帐设有醒目的指示牌
	
	
	
	
	
	

	
	3、操作工持证上岗，按规定穿戴劳保用品，进入厂区必须戴安全帽
	
	
	
	
	
	

	
	4、黑板报、宣传栏及时更换新内容，积极开展有效安全宣传活动。
	
	
	
	
	
	

	
	5、电器设备、照明符合电器安全规定和防爆要求。
	
	
	
	
	
	

	现场卫生
	1、室内空气清新、地面清洁、墙面光洁、无蜘蛛网、灰尘、脚印、手印油迹，乱涂痕和乱挂物品，各种镜框干净整齐。
	
	
	
	
	
	

	
	2、门窗玻璃干净明亮卫生、无黑点，吊扇、灯具和门清洁卫生，无尘土。
	
	
	
	
	
	

	
	3、室内桌椅、橱、箱、沙发、茶具、笔记本、书籍、微机等办公用品及公用品及有关文件资料摆放整齐、清洁
	
	
	
	
	
	

	
	4、厂区地面平整；无垃圾、无杂草、无积水、无粪便、无食品袋、无废纸、无保温材料等杂物
	
	
	
	
	
	

	
	5、厂区内的花草树木无损坏，花池内无垃圾杂物，排水沟下水道内无垃圾，流水畅通
	
	
	
	
	
	

	
	6、厂区内存入的一切货物、材料、设备及废旧物品，必须摆放整齐。检修和施工现场必须做到“工完料净场地清”。
	
	
	
	
	
	

	内容
	标准要求
	检查情况

	
	
	硫化钡车间
	硫脲车间
	氯化钡车间
	氢氧化钡车间
	电器车间
	机修车间

	安全管理
	1、认真执行化工部“四十一条”禁令杜绝违章指挥、违章作业，严格按规定办理各种施工票证
	
	
	
	
	
	

	
	2、按工艺规程、安全操作规程、岗位操作法精心操作杜绝各类安全事故的发生
	
	
	
	
	
	

	
	3、发生事故及时逐级上报，坚持“四不放过”原则，确实做好事故预案工作。
	
	
	
	
	
	

	
	4、每月对各自分管的区域进行彻底全面检查并及时整改，有检查、整改记录。不能整改的及时上报职能部门。一般隐患整改率达到100%，特殊隐患采取有效的防范措施达100%
	
	
	
	
	
	

	
	5、安技部下达的隐患整改通知书，按要求整改，不能整改的写出原因及时反馈。
	
	
	
	
	
	

	
	6、隐患查找人人参与，有隐患查找奖惩台帐


	
	
	
	
	
	

	
	7、每月班组组织（学习安全技术、规章制度、案例分析学习）安全教育，月底考试。参加教育人数100%，安全教育抽查合格率100%以上。
	
	
	
	
	
	

	
	8、各项规章制度齐全，有安全生产目标责任分解、岗位责任制，安全操作规程、安全管理制度、厂内事故案例、交接班制度、巡回检查制度、安全奖惩制度等要保存完整，并认真执行。
	
	
	
	
	
	

	
	9、


	
	
	
	
	
	

	
	10、


	
	
	
	
	
	

	
	11、


	
	
	
	
	
	

	内容
	标准要求
	检查情况

	
	
	硫化钡车间
	硫脲车间
	氯化钡车间
	氢氧化钡车间
	电器车间
	机修车间


	工艺

管理
	1、 制定工艺操作记录的管理和评比办法。按工艺规程、安全操作规程、岗位操作法精心操作，杜绝各类工艺、安全事故的发生


	
	
	
	
	
	

	
	2、操作岗位的操作记录要字体统一，颜色统一，无涂改；超出工艺指标范围的指标，用红色笔记录。记录表格的设计符合岗位记录的需要


	
	
	
	
	
	

	
	3、制定交接班记录管理制度，记录详细、真实，字体工整，记录本保持完好。


	
	
	
	
	
	

	
	4、各岗位的工艺操作要点、工艺指标、工艺流程图要上墙，便于职工学习；要求上墙的展示板的大小与操作室相结合，协调、美观，各文字展示板中的内容各标题的字体、大小要分别统一，便于查看；上墙的内容及要求必须与实际操作符合。
	
	
	
	
	
	

	
	5、根据化学工业部制定的《化工厂设备管道的保温油漆规程》（HGJ1074-79）的规定，将不同介质的管道涂上统一的特定颜色、规格，以箭头标出流动方向、来源去向以及介质流动的设备位号等。
	
	
	
	
	
	

	
	6地下设施和容易忽视或易发生误操作的阀门、开关、控制点均应采取防范措施。加设围栏、挂设醒目的警告牌


	
	
	
	
	
	


	内容
	标准要求
	检查情况

	
	
	硫化钡车间
	硫脲车间
	氯化钡车间
	氢氧化钡车间
	电器车间
	机修车间

	电器管理
	1、 高、抵压配电室内无杂物堆放。室内标有警界线。电盘前盘后绝缘胶板铺设标准齐整、清洁
	
	
	
	
	
	

	
	2、电缆沟无进水口、沟内无油污、无杂物，电缆沟盖板完整、平坦。
	
	
	
	
	
	

	
	3、配电室桥架进墙孔洞封堵。配电室门配有挡鼠板。
	
	
	
	
	
	

	
	4、开关柜、配电盘名称编号字体标准。盘面整洁，无涂画，开关柜、配电盘表计齐全、完整无孔洞。无积灰，无油污。
	
	
	
	
	
	

	
	5、室内照明安装标准、齐全、明亮。事故照明完备。
	
	
	
	
	
	

	
	6、变压器、油开关、用电设备无油污，无渗油。电器设备见本色，室外电器设备防雨良好，现场配电箱、完整、清洁、无积灰、无锈蚀，室外配电箱防潮防雨良好。
	
	
	
	
	
	

	
	7、模拟板清洁、标准，与实际运得相符。
	
	
	
	
	
	

	
	8、闸刀、开关完整无残缺，无裸露线头，接线头的处理达到绝缘标准
	
	
	
	
	
	

	
	9、室外及设备上照明线按规范标准穿管和PVC板布线，无接头，无乱线，安装线路规范美观。
	
	
	
	
	
	

	
	10、电话线、探头线无乱拉、乱设、随意走线，走线要标准、美观
	
	
	
	
	
	

	
	11、电缆铺设不准绑在工艺管道上，不准无规则乱拉，地下铺设按照标准，设有标桩。
	
	
	
	
	
	






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



