
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工用电安全检查表
	项目（工程）名称
	

	施工地点
	

	序号
	检查内容
	对应条文号
	检查情况

	1
	三相五线制电压系统
	4.1.1
	

	2
	施工用电的三级配电系统
	4.1.1
	

	3
	施工用电接零保护系统
	4.1.1
	

	4
	施工用电的二级保护系统
	4.1.1
	

	5
	10kV及以上高压电力系统
	4.1.2
	

	6
	施工用电的专项施工组织设计及用

电安全方案
	4.1.3
	

	7
	用电安全技术档案
	4.1.4
	

	8
	施工电源及配电装置专人负责制
	4.1.5
	

	9
	培训和技术交底
	4.1.6
	

	10
	保护零线及接地电阻
	4.1.7
	

	11
	电气设备的零线连接及绝缘电阻
	4.1.8
	

	12
	自备发电机的安全用电
	4.1.9
	

	13
	短路和过载保护
	4.1.10
	

	14
	用电设施的验收
	4.1.11
	

	15
	电气设备或线路发生火情时的处理
	4.1.12
	

	16
	发生人身触电事故的处理
	4.1.13
	

	17
	电气装置跳闸时的处理
	4.1.14
	

	18
	施工现场电源线的要求
	4.1.15
	

	19
	防雷装置的设置
	4.1.16
	

	20
	避雷装置的试验及雷电后的检查
	4.1.17
	

	检查方：                  受检方：

检查人：（签名）              接收人：（签名）

日 期： 年 月 日            日 期： 年 月 日






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



