
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

配电室、配电箱及开关箱安全检查表
	项目（工程）名称
	

	施工地点
	

	序号
	检查内容
	对应条文号
	检查情况

	1
	配电室的要求
	4.3.1
	

	2
	配电柜的要求
	4.3.2
	

	3
	总配电箱的设置位置
	4.3.3
	

	4
	动力与照明线路同箱时的设置
	4.3.4
	

	5
	配电箱、开关箱材料
	4.3.5
	

	6
	配电箱、开关箱的设置位置
	4.3.6
	

	7
	端子板、隔离开关及漏电保护器的

设置
	4.3.7
	

	8
	电源开关的选择
	4.3.8
	

	9
	配电箱、开关箱的标记
	4.3.9
	

	10
	对配电箱、开关箱断电维修
	4.3.10
	

	11
	一机一开关的要求
	4.3.11
	

	12
	漏电保护器的要求
	4.3.12
	

	检查方：                  受检方：

检查人：（签名）              接收人：（签名）

日 期： 年 月 日            日 期： 年 月 日






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



