
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

现场安全周检查记录表
	检查项目
	现场检查内容

	特殊工种持证上岗情况
	1、现场施工中实际投入有无国家规定的特殊施工工种人员无证上岗人员2、有无一人多岗的未同时具备所操作的资格的特殊工种施工人员 3、现场施工的特殊人员与报审的实际人员是否一致

	现场围护情况
	1、现场围护情况是否到位 2、围护护栏是否完整，有无破损3、安全标语，警示标牌是否设置4、是否有专人指挥交通导流5、夜间施工是否设置警示灯、是否有专人夜间巡查。

	安全施工用电
	1、用电有无达到三级配电二级保护2、用电系统是否采用一机一闸3、移动式电源导线是否采用了橡皮护套4、有没按规范要求安装漏电保护器5、配电箱的配置是否符合要求6、电源闸刀或拉线开关是否已盖全7、电源线有无出现裸露点或架空现象8、项目部生活园区动力线路与照明线路是否分开架设

	施工机械设备的安全使用情况
	1、投入使用的施工机械设备有无年检证明2、是否严格遵照规范作业操作规程进行施工3、施工机械是否定期进行检查保养

	起重吊运安全措施
	1、起吊机是否已备案1、起重机司机必须熟悉操作过程、持证上岗2、起吊前必须对起重机进行全面的安全检查3、起吊前必须将起吊物绑牢，吊钩悬挂点应与起吊物重心在同一垂线上4、严禁非工作人员进入施工现场，所有施工人员必须佩戴安全帽，不准在起重臂或起吊物下方停留或行走5、起吊要有专人指挥6、是否对起吊区域进行安全围护7、起吊钢丝绳必须是整根无接头钢丝绳，根据起吊物重量要选择符合其安全系数的钢丝绳型号7起吊机是否定期进行了保养养护

	消防安全措施
	1、施工现场及生活区域有无设置足够的消防设施和消防器材2、易燃物品有无按规定要求堆放、存储3、是否已进行全员的消防安全专项安全教育4、现场施工人员安全防护

	防雷、防雨措施
	1、在易造成树木坍塌地段，有无单位施工人员在此危险的工作面进行施工作业2、施工所有电源线尽量减少使用裸导线及塑料线，线路不得沿地面敷设；配电箱及带电作业电器须有无防雨、防水覆盖保护措施，手持电动工具和机械使用时须安装合格的漏电保护器，电器作业人员有无穿戴绝缘手套、绝缘鞋；

	脚手架安全措施
	1、施工方案是否并经审批2、立杆基础是否符合方案设计要求3、架体与建筑结构拉结是否牢固4、杆件间距与剪刀撑是否符合方案设计要求5、脚手板与防护栏杆设置是否符合方案设计要求






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



