
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工用电安全检查记录
	序号
	检查

项目
	检查标准（内容）提示
	结论

	1
	配

电

房
	1、房顶、四周无漏水、排水畅通。

2、门口挂“有电危险，禁止入内”警示标志。

3、电工持证上岗，并坚守岗位。

4、配电房内严禁存放任何物品。
	

	2
	配

电

盘
	1、配电盘有防雨设施。

2、三级配电，设二级漏电保护装置。

3、设备实行一机一闸，严禁一闸多机

4、开关完好无损，严禁用铜丝、铁丝替代保险丝。
	

	3
	线路

架设
	1、线路应架设在专用电杆上，脚手架及树枝上严禁架设线路。

2、电缆直接埋地深度不小于0.6m，电缆上下均铺细砂，后复盖保护层。
	

	4
	现场

照明
	1、高度小于2.4m及潮湿环境，使用36m以下的安全电压。

2、室外灯具距地面不低于3m，室内不低于2.4m。

3、灯具的箱线必须经开关控制，
	

	5
	劳动

保护
	1、从事电工作业人员必须持证上岗。

2、作业前穿好必备的劳保防护用品。

3、严禁带电作业。
	

	检查意见和建议：

单  位：                                    负责人签字

年  月   日

	整改落实情况：

单  位：                                    负责人签字

年  月   日






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



