
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

（某公司）临时用电安全作业许可证
	申请作业单位
	

	工程名称
	
	施工单位
	

	施工地点
	
	 用电设备及功率
	

	电源接人点
	
	工作电压
	

	临时用电人
	
	电工证号
	

	临时用电时间
	从     年  月  日   时   分 至     年  月   日    时    分

	序号
	主  要  安  全  措  施
	确认人签名

	1
	安装临时线路人员持有电工作业操作证
	

	2
	在防爆场所所使用的临时电源.电气元件和线路达到相应的防爆等级要求
	

	3
	临时用的单相和混用线路采用五线制
	

	4
	临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m,道路不低于5m
	

	5
	临时用电线路架空时线不得采用裸线,不得在树上或脚手架上设
	

	6
	暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志,电缆埋深大于0.7m
	

	7
	现场临时用电配电盘、箱应有防防雨措施
	

	8
	临时用电设施安有漏电保护器,移动工具手持工具、应一机一闸一保护
	

	9
	用电设备、线路容量、负荷符合要求
	

	补充措施：


	

	危害识别：


	

	申请用电单位负责人意见:

年    月    日
	主管供电负责人意见:

年    月    日
	主管供电部门意见：

年   月   日






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



