
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

照明安全检查表
	项目（工程）名称
	

	施工地点
	

	序号
	检查内容
	对应条文号
	检查情况

	1
	施工现场照度要求
	4.4.1
	

	2
	一般场所施工照明供电电压
	4.4.2
	

	3
	行灯施工照明供电电压
	4.4.2
	

	4
	高温、狭窄、隧道施工照明供电电压
	4.4.2
	

	5
	潮湿和一触及明线场所施工照明供电

电压
	4.4.2
	

	6
	特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或

金属容器内施工照明所供电电压
	4.4.2
	

	7
	照明器具选择
	4.4.3
	

	8
	碘钨灯的使用
	4.4.3
	

	9
	夜间的警戒照明设置
	4.4.4
	

	检查方：                  受检方：

检查人：（签名）              接收人：（签名）

日 期： 年 月 日            日 期： 年 月 日






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



