
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

小型机具验收单
项目部：

	单位工程名称
	验收时间：　　　　年　　　月　　　日

	机具名称
	型号
	统一编号

	序号
	项目
	验收标准及记录

	1
	场地
	持证上岗
	

	2
	手持电动工具
	手持电动工具是否按使用环境选择类型
	

	
	
	防护罩、外壳完整，电缆线完好
	

	
	
	配备随机开关箱，开关箱的漏电保护器漏电电流小

于15mA
	

	3
	打夯机
	打夯机手柄应有绝缘材料，必须使用定向开关，

严禁使用倒顺开关，必须配备随机开关箱。
	

	4
	气焊
	气瓶有明显识别标志，配备回火装置，有防晒、防

倾倒措施，气瓶的防护圈、帽齐全，气管、割枪完

好，气管与气瓶阀接壮举符合要求
	

	
	
	气焊与电焊盐酸分开使用
	

	5
	潜水泵
	电源绝缘良好，电机负荷线应采用YHS防水橡套电

缆，长度应小于3M，不得承受外力，应有随机配

电箱，漏电保护器漏电电流不于15mA
	

	6
	砼振

捣器
	电源线必须是耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，长

度不超过30M，必须配备随机配电箱，漏电保护器

电电流小于15mA
	

	7
	机动

翻斗车
	机械性能符合出厂说明书要求，制动必须灵敏
	

	验收意见:

	验收人员签字：
	使用人员签字:






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



