
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

输电线路停电更换导、地线安全风险分析预控卡
工作任务：输电线路停电更换导、地线     工作票编号：         工作负责人：

	工作

流程
	预控内容
	确认（√）
	备注

	工

作

前
	现场勘察是否进行，图纸资料是否齐全
	
	

	
	作业任务是否明确，工作票是否正确
	
	

	
	安全技术交底是否进行，开工会是否已召开
	
	

	
	人员数量、分工是否符合要求
	
	

	
	着装是否符合要求，个人防护用品是否齐全
	
	

	
	对临时工现场安全教育是否进行
	
	

	
	工器具、机具是否完好、符合要求
	
	

	
	气象、现场环境是否符合要求
	
	

	
	电力线路等各种交跨物是否已搭设可靠的越线架或停电落线
	
	

	
	工作是否已许可
	
	

	
	现场安全措施是否完善
	
	

	工

作

中
	作业方法是否清楚
	
	

	
	监护人是否到位
	
	

	
	登塔前是否核对线路名称、杆塔号、色标无误
	
	

	
	登杆塔前是否检查根部、基础及拉线
	
	

	
	个人防护用品、登高工具是否正确使用
	
	

	
	是否采取防滑措施、脚钉是否牢固，安全带固定是否可靠
	
	

	
	是否正确验电、接地，绝缘地线是否已可靠接地
	
	

	
	是否按要求设置放线滑车并可靠接地
	
	

	
	杆塔临时拉线是否安装完毕，承力状态是否完好
	
	

	
	地锚、承力工具是否符合要求
	
	

	
	牵引机械、链条葫芦、液压设备是否符合要求
	
	

	
	线盘架设是否稳固、刹车装置是否有效
	
	

	
	通信信号是否畅通无阻，是否统一指挥
	
	

	
	交跨点安全措施是否到位
	
	

	
	高空作业点下方、转向滑车内角、展放导地线圈内是否无人
	
	

	
	新、旧导地线牵引连接是否可靠
	
	

	
	是否与邻近带电体保持足够的安全距离
	
	

	
	弧垂监控人员是否到位、是否有效控制过牵引长度
	
	

	
	附件安装是否正确设置防掉线保险绳
	
	

	
	连接螺栓、“三销”是否安装齐全到位
	
	

	
	工作间断时，作业人员是否全部撤离现场
	
	

	
	工作恢复前，检查现场安全措施是否完备
	
	

	工

作

后
	杆塔上、线上是否无遗留物
	
	

	
	接地线、个人保安线是否全部拆除
	
	






























































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



