
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

输电线路带电清除鸟巢作业安全风险分析预控卡

工作任务：输电线路带电清除鸟巢       工作票编号：           工作负责人：

	工作

流程
	预控内容
	确认（√）
	备注

	工

作

前
	现场勘察是否进行
	
	

	
	作业任务是否明确，工作票是否正确
	
	

	
	安全技术交底是否进行，开工会是否已召开
	
	

	
	人员数量、分工是否符合要求
	
	

	
	着装是否符合要求，个人防护用品是否齐全
	
	

	
	工器具是否完好、符合要求
	
	

	
	气象、现场环境是否符合要求
	
	

	
	现场安全措施是否完善
	
	

	工

作

中
	作业方法是否清楚
	
	

	
	个人防护用品、登高工具是否正确使用
	
	

	
	专责监护人是否到位
	
	

	
	是否采取防滑措施、脚钉是否牢固
	
	

	
	防静电服、安全带是否正确使用、固定可靠
	
	

	
	是否需要短接绝缘地线
	
	

	
	无极传递绳及固定是否符合要求
	
	

	
	高空作业点下方是否无人
	
	

	
	与带电体距离是否始终满足要求
	
	

	
	是否有杂物撒落在绝缘子、导线上
	
	

	工

作

后
	杆塔上、线上是否无遗留物
	
	

	
	绝缘地线的接地线是否已拆除
	
	






































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



