
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

学生宿舍火灾隐患安全检查表
	序号
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	宿舍消防安全制度是否健全
	
	

	2
	宿舍楼内的报警装置是否正常
	
	

	3
	宿舍楼内是否有消防设备
	
	

	4
	宿舍楼的消防设施是否完好
	
	

	5
	是否有消防安全宣传画
	
	

	6
	宿舍管理员是否定期进行培训
	
	

	7
	宿舍楼的安全出口是否通畅
	
	

	8
	疏散指示标志是否正常
	
	

	9
	宿舍的线路是否裸露、老化
	
	

	10
	宿舍是否有人定期进行安全检查
	
	

	11
	宿舍内是否有乱拉线
	
	

	12
	宿舍内是否有人违规用电
	
	

	13
	宿舍内是否存有危险物品（例易燃易爆品）
	
	

	14
	是否有人晚上点蜡烛看书
	
	

	15
	电源、插排放置是否符合规定
	
	

	16
	电源、插排附近是否有易燃物品
	
	

	17
	宿舍无人时是否切断了所有的电源
	
	

	18
	宿舍夏天是否点蚊香？蚊香的放置是否安全？
	
	

	19
	是否有合适的水源供灭火用？
	
	

	20
	是否有人使用电磁炉做饭？
	
	






































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



