
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

配电房设备风险评价记录表

单    位：      配电房                   设备名称：     高压柜                区    域：       配电房       

分析人员：     施跃金                    编    号：        027                日    期：      2009.10.20                        

评价目的： 防止在作业活动中出现人员触电、火灾、设备损坏事故 
	序号
	检查项目
	检查标准
	未达标主要后果
	L
	S
	R
	等级
	控制措施
	补充控制措施

	1
	基础
	是否固定
	设备损坏、电力中断
	2
	3
	6
	可接受
	1、 大修检查。
	每季度检查一次

	
	
	无明显沉降
	设备损坏
	2
	3
	6
	可接受
	1、 大修检查。
	每季度检查一次

	2
	电缆进出线
	无损坏、绝缘效果良好
	触电、电力中断
	2
	4
	8
	可接受
	1、 日常检查。

2、 选用有资质厂家生产的合格产品。
	

	3
	开关
	外观无损坏
	不能正常工作
	2
	4
	8
	可接受
	1. 选用有资质厂家生产的合格产品。

2. 日常检查。

3. 定期检修。
	

	4
	显示仪表
	显示清楚、有无异常
	不能正常工作
	2
	4
	8
	可接受
	1、 日常检查、定期检修。

2、 选用有资质厂家生产的合格产品。
	

	5
	接地线路
	无损坏、绝缘效果良好
	触电、电力中断
	2
	4
	8
	可接受
	1、 日常检查。

2、 选用有资质厂家生产的合格产品。
	

	6
	绝缘件
	稳固、绝缘效果良好
	触电、电力中断
	2
	4
	8
	可接受
	1、 日常检查。

2、 选用有资质厂家生产的合格产品。
	

	7
	连锁装置
	正常工作
	触电、电力中断
	2
	4
	8
	可接受
	1、 日常检查。

2、 选用有资质厂家生产的合格产品。
	




















更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



