
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

建筑安全隐患排查专用表（安全管理检查）
	工称名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	安全生产责任制
	未建立安全责任制的扣10分
各级各部门未执行责任制的扣4—6分
经济承包中无安全生产指标的扣l0分
未制定各工种安全技术操作规程的扣10分
未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分
管理人员责任制考核不合格的扣5分
	10
	 
	 

	2
	
	目标管理
	未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣10分
未进行安全责任目标分解的扣I0分
无责任目标考核规定的扣8分
考核办法未落实或落实不好的扣5分
	10
	 
	 

	3
	
	施工组织设计
	施工组织设计中无安全措施，扣10分
施工组织设计未经审批，扣10分
专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分
安全措施不全面，扣2—4分
安全措施无针对性，扣6—8分
安全措施未落实，扣8分
	10
	 
	 

	4
	
	分部（分项）工程安全技术交底
	无书面安全技术交底扣10分
交底针对性不强扣4—6分
交底不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2—4分
	10
	 
	 

	5
	
	安全检查
	无定期安全检查制度扣5分
安全检查无记录扣5分
检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2—6分
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分
	10
	 
	 

	6
	
	安全教育
	无安全教育制度扣10分
新入厂工人未进行三级安全教育扣10分
无具体安全教育内容扣6一8分
变换工种时未进行安全教育扣10分
每有
人不懂本工种安全技术操作规程扣2分
施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分
专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分
	10
	 
	 

	7
	一般项目
	班前安全活动
	未建立班前安全活动制度，扣10分
班前安全活动无记录，扣2分
	10
	 
	 

	8
	
	特种作业持证上岗
	一人未经培训从事特种作业，扣4分
一人未持操作证上岗，扣2分
	10
	 
	 

	9
	
	工伤事故处理
	工伤事故未按规定报告，扣3—5分
工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣l0分
未建立工伤事故档案，扣4分
	10
	 
	 

	10
	
	安全标志
	无现场安全标志布置总平面图，扣5分
现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，
扣5分
	10
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 



















































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



