
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

建筑安全隐患排查专用表（深基坑检查）

	工称名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	扣  分  标  准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	重点检查内容
	施工方案
	基础施工无支护方案扣20分

施工方案针对性差不能指导施工扣12~15分

基坑深度超过3m无专项支护设计扣20分

基坑深度超过5m专项方案未经专家论证扣20分

支护设计及方案未经上级审批扣15分
	20
	
	

	2
	
	临边防护
	深度超过2m的基坑施工无临边防护措施扣10分

临边及其他防护不符合要求扣5分
	10
	
	

	3
	
	坑壁支护
	坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求扣10分

特殊支护的作法不符合设计方案扣5~8分

支护设施已产生局部变形又未采取措施调整扣6分
	10
	
	

	4
	
	排水措施
	基坑施工未设置有效排水措施扣10分

深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施扣10分
	10
	
	

	5
	
	坑边荷载
	积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣10分

机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施扣10分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	6
	一

般

检查内容
	上下通道
	人员上下无专用通道扣10分

设置的通道不符合要求扣6分
	10
	
	

	7
	
	土方开挖
	施工机械进场未经验收的扣5分

挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内扣6分

挖土机作业位置不牢、不安全扣10分

司机无证作业扣10分

未按规定程序挖土或超挖的扣10分
	10
	
	

	8
	
	基坑支护

变形监测
	未按规定进行基坑支护变形监测扣10分

未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测扣10分
	10
	
	

	9
	
	作业环境
	基坑内作业人员无安全立足点扣10分

垂直作业上下无隔离防护措施扣10分

光线不足未设置足够照明扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	

	项目经理（签字）：

施工单位（盖章）

年    月   日
	总监理工程师（签字）：

监理单位（盖章）

年    月   日
	项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）

年    月   日



















































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



