
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

消防安全责任人防火检查记录表

	检  查  内  容
	检  查  情  况
	存在问题

及处理意见

	消防安全管理人履职情况

（查阅档案资料）
	制定年度消防工作计划           有□无□

制定单位消防安全制度           有□无□

确定消防安全管理架构           有□无□

组织单位志愿消防队（人员完整） 有□无□

开展防火检查、巡查档案         有□无□

开展员工消防教育培训档案       有□无□

开展单位灭火及应急疏散演练档案 有□无□

固定消防宣传阵地定期更新       有□无□

社会单位e网管理录入情况       有□无□
	

	单位内部消防管理状况

（填写具体被抽查部位）

                      
	火灾隐患整改落实情况           是□否□

消防水源状况良好               是□否□

消防车通道畅通                 是□否□

疏散通道、安全出口畅通         是□否□

疏散指示标志、应急照明完好有效 是□否□

灭火器材配置符合要求且完好有效 是□否□

消防设施运行正常               是□否□

严格按规定用火用电             是□否□

严格按规定使用易燃易爆物品     是□否□
	

	单位人员消防常识、

技能掌握情况

（填写具体被查人员）

                     
	正确掌握应知应会               是□否□

正确使用灭火器                 是□否□

正确使用消火栓                 是□否□

正确掌握单位灭火及疏散程序     是□否□
	

	抽查重点部位管理情况
	单位消防器材室、办公室情况 □（正常）  
消防控制室制度落实情况    □（正常）  
重点部位消防管理情况    □（正常）  
	

	其它检查情况
	
	

	消防安全责任人

意   见
	签名：

年  月  日
	消防安全管理人

  意  见
	签名：

年  月  日





























































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



