
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

建筑安全隐患排查专用表（物料提升机（龙门架、井字架））

	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保

证

项

目
	架体制作
	无设计计算书或未经上级审批扣5分

架体制作不符合设计要求和规范要求扣5分

使用厂家生产的产品，无建筑安全监督管理部门准用证扣5分
	10
	
	

	2
	
	限位保险

装置
	吊篮无停靠装置扣5分；

停靠装置未形成定型化扣5分

无超高限位装置扣5分

使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式扣5分

高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣3分
	10
	
	

	3
	
	架

体

稳

定
	架高20m以下时设1组，20~30m设二组，少一组扣5分

缆风绳不使用钢丝绳扣5分；

地锚不符合要求扣2分

钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°~60°扣5分
连墙杆的位置不符合规范要求扣5分

连墙杆连接不牢扣5分

连墙杆与脚手架连接扣5分

连墙杆材质或连接做法不符合要求扣5分
	10

	
	

	4
	
	钢丝绳
	钢丝绳磨损已超过报废标准的扣10分

钢丝绳锈蚀缺油扣2~4分；

绳卡不符合规定扣2分

钢丝绳无过路保护扣2分；钢丝绳拖地，扣2分
	10
	
	

	5
	
	楼层卸料

平台防护
	卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严扣2~4分

平台脚手板铺设不严、不牢扣2~4分

平台无防护门或不起作用的每一处扣2分

防护门未形成定型化、工具化扣4分

地面进料口无防护棚或不符合要求扣2~4分
	10
	
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	6
	保证
项目
	吊篮
	吊篮无安全门扣5分

安全门未形成定型化、工具化扣5分

高架提升机不使用吊笼扣5分

违章乘座吊篮上下扣5分

吊篮提升使用单根钢丝绳扣5分
	10
	
	

	7
	
	安装验收
	无验收手续和责任人签字的扣5分

验收单无量化验收内容的扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	70
	
	

	8
	一般项目
	架体
	架体安装拆除无施工方案扣5分

架体基础不符合要求扣2~4分

架体垂直偏差超过规定扣5分

架体与吊篮间隙超过规定扣3分

架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分

摇臂扒杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳扣8分

井字架开口处未加固扣2分
	10
	
	

	9
	
	传动系统
	卷扬机地锚不牢固扣2分

卷筒钢丝绳缠绕不整齐扣2分

第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度扣2分

滑轮翼缘破损或与架体柔性连接扣3分

卷筒上无防止钢丝绳滑落保险装置扣5分

滑轮与钢丝绳不匹配的扣2分
	10
	
	

	10
	
	联络信号
	无联络信号的扣2分

信号方式不合理、不准确的扣2分
	4
	
	

	11
	
	卷扬机操

作棚
	卷扬机无操作棚的扣3分

操作棚不符合要求的扣3分
	3
	
	

	12
	
	避雷
	防雷保护范围以外无避雷装置扣3分

避雷装置不符合要求的扣3分
	3
	
	

	
	
	小  计
	
	30
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	

	项目经理（签字）：

施工单位（盖章）

年    月   日
	总监理工程师（签字）：

监理单位（盖章）

年    月   日
	项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）

年    月   日





























































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



