
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

硫化氢泄漏事故抢险应急预案

一、采油厂防硫化氢（H2S）应急抢险领导小组

组  长：邱新德

副组长：王敦生、韩允祉、王兴勤、朱桂林

成  员：宋孚增、韩春文、张树华、王继田、王安成、张大钊、

张义强、孙宪庚、王宝山。

二、危险化学品事故应急救援小组的职责

1．根据事故现场的情况，制定应急求援方案报请抢险救灾指挥部批准，向救援人员（队伍）下达指令，部署任务，督促执行，检查落实，保证救援任务的完成。

2．组织所有救援人员（医疗救护、防化、治安、消防、水、电、讯、生活后勤等）协同动作，统一指挥，共同救援。

3．根据事故现场的情况，有权及时调整救援方案，及时调配防化装备、器材人员。根据险情，及时向抢险救灾指挥部汇报，确定是否请求上级有关部门救援。
4．在危险化学品事故应急救援中，负责事故的现场应急监测。事故发生后，负责组织快速侦察监测队伍，对事故的危害区域、化学危险物品性质及危害程度，采取相应措施，控制事故的发展，有效防止二次灾害事故发生，减少事故产生的危害和损失。

5．危险化学品事故应急救援小组针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟训练。

三、防硫化氢应急抢险程序

[image: image1.png]Ny 258 mn












四、危险化学品事故应急救援的组织与实施

   （1）事故报警与接警

事故报警的及时与准确，是能否及时控制事故的关键环节。当发生H2S泄漏时，现场人员必须根据各自单位制定的事故预案采取抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时向抢险领导小组办公室报告，电话：3461826、3461811

（2）出动应急救援队伍

各主管部门在接到事故报警后，应迅速组织应急救援专业队，赶赴现场，在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，并将伤员救出危险区域和组织群众撤离、疏散，做好泄漏的控制工作。

（3）紧急疏散

建立警戒区域，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

（4）现场急救

现场急救注意事项：

选择有利地形设置急救点（一般应设在事故地点的上风向开阔处）；

作好自身及伤病员的个体防护；

防止发生继发性损害；

应至少2-3人为一组集体行动，以便相互照应。

所用的救援器材需具备防爆防化功能；

（5）泄漏处理

泄漏源控制

关阀门、停止作业、停井或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等。
五、硫化氢应急抢险原则

1、事故现场所有人员必需听从抢险领导小组长的统一指挥，不得随意单独冒险行动。 

2、以人为本，首先要确认事故现场的安全方位，在保障抢险人员确切安全的情况下，按程序组织施救事故现场险情，现场如有人员中毒受伤，必需先组织施救中毒受伤人员，将中毒受伤人员迅速转移至安全地带或送往医院。

3、实施抢险前，要迅速切断硫化氢泄漏源，然后再实施抢险措施。

4、抢险必需按规定佩戴防护用具，保证抢险人员的安全。

六、后勤保障系统

实施抢险过程，生产指挥中心要密切保持与现场的联系，通知120医务救助人员迅速赶赴现场；通知矿物资供应部门组织准备抢险必要物资保送到现场；通知生活后勤保送饮用水。

七、应急抢险后续队员

1、工程抢险维修队立即奔赴现场，待令听从指挥。

2、组织懂生产的工程技术人员10名，随时听从前线抢险小组的指令。

3、车辆保障，准备5-8辆车待令。

八、应急抢险行动程序






1、行动流程图

2、含硫区块平面位置图

3、含硫区块域位置图
4、含硫区块工艺流程图

5、渤深六区块H2S泄漏紧急逃生图

九、加强应急救援能力

1、建立完善应急救援网络和联络方式、根据危险目标的分布和管理权限，以安全环保科、生产办公室和滨西分局为主体组建应急救援网络，保证在第一时间到达事故现场，获取事故的第一手资料。

2、建立健全应急救援值班制度。事故发生后，为能迅速、准确、有效地进行处置，各救援网络单位要做好应急救援的日常准备工作，经常对单位职工进行应急救援常识教育，落实应急救援的防护器材和用品，落实岗位责任制和规章制度。

3、加强应急教授人员（队伍）的演练。根据危险目标建立不脱产的专业应急救援队伍，主要包括应急监测队伍、应急危险化学品事故环境污染处置队伍和应急生态破坏处置队伍。保证一旦发生事故，能够迅速组织人员赶到现场。

4、强化应急教授器材的管理。采油厂各危险目标单位和应急救援网络单位，需要配置相应的应急救设备和通讯联络等装备器材，平时由专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态并能有效使用。

滨南采油厂应急抢险领导小组














































































































































































检查所有流程设施的安全程度





请示上级生产指挥中心恢复生产





明确安全方位迅速切断泄漏源头





施救现场中毒人员送往医院救护





处理泄漏现场维修流程设施





决定是否请求上级部门救援





防火防爆


治安保卫


人员疏散





防化防毒


人员救护


环境监测





协同救援单位


泄漏处理





采油厂安全环保科





滨海局滨西分局（119）





采油厂防硫化氢（H2S）


应急抢险领导小组





采油矿防硫化氢（H2S）应急抢险领导小组





硫化氢泄漏事故现场








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

