
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

输变电施工企业项目部安全管理体系评分表
	序号
	评分项目
	评  分  标  准
	评分方法
	标准分
	扣减分
	实得分

	1
	组织体系和资质管理
	●未成立或未及时调整项目安全委员会，扣10分
●项目部主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，每人扣5分

●未配置专职安全员，扣10分

●未建立安全文明施工保证体系，扣10分

●未建立消防保证体系，扣10分

●未建立机械安全保证体系，扣10分

●承发包活动超出规定允许的范围，扣20分

●未对分包商资质审查建档和备案，扣5分
	查组织机构文件和
人员资格证
	20
	
	

	2
	规章制度
	●未制定安全健康环境目标管理实施细则，扣10分
●未编制工程现场事故应急救援预案，管理制度扣10分
●未制定适合本工程的安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程、交通、安全交底、安全监护、安全验收、非标设（施）备等管理制度，每缺一项，扣5分

●未制定适合本工程的安全用电、安全设施、防护装备、防火、防爆、机械、工器具、文明施工、环境保护、尘毒噪、射线、安全施工作业票、工作票、操作票等管理制度,每缺一项内容，扣3分
●未建立安全生产资金保障制度，扣5分
●引用公司标准文件无具体落实措施，扣5分
	查规章制度文件
	25
	
	

	3
	特种作业人员管理
	●未建立特种作业人员（电工、电焊工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重工、登高架设作业人员等）管理台帐，缺1份扣2分
●未做到所有特殊作业持证上岗，每人扣2分
	查资质台帐和现场
	10
	
	

	4
	应急预案
	●未制定针对性事故应急救援预案，扣10分
●未按要求配备防汛、消防等救援助设备、器材，扣5分

●未公布有效的紧急联络方式，扣5分

●未落实应急救援人员职责，扣5分

●未进行相关知识的教育和定期演练，扣5分
	查预案文件、资料、现场询问
	15
	
	

	5
	危险因素
预控
	●未开展危险因素辨识教育，扣10分
●未制定项目危险因素预控措施，扣10分
●未组织工程意外伤害急救知识培训，扣5分
●未配备工程危险预控设备器材，扣5分
	查相关资料、记录
	15
	
	

	6
	劳动保护
	●未对作业场所和生活环境的劳保情况进行有效监督管理，扣10分
●未按规定发放劳保用品，1次扣10分

●未建立作业人员定期体检台帐，扣10分

●未制定有毒有害作业场所的劳动保护措施，扣10分

●未给危险作业人员办理意外伤害保险，扣10分
	查相关部门资料、记录
	15
	
	

	子 项 评 定
	100
	
	






































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



