
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

模板支护作业安全检查提示卡
	序

号
	检查

项目
	检查标准（内容）提示
	结论

	1
	施工方案
	1、必须有模板支撑设计，编制施工方案（项目工程师）审核，并报上级技术部门批准。2、混凝土输送管道应设置独立架体及安全措施。
	

	2
	立柱稳定
	立柱底部须设置底座或垫板、立杆、纵横向支撑、间距、高度根据方案设计，立杆纵横向设置扫地杆。
	

	3
	荷载
	模板上堆放物要均匀布置，堆放物不得超过设计要求。
	

	4
	支拆模板
	高度2M以上摸板支拆要有可靠立足点，拆除区域设置警戒线及专人监护，模板堆放平稳，高度不得超过2M，并有防倾倒措施。
	

	5
	验收
	支拆模板工程应有相关技术人员对执行班组进行安全技术交底，并组织验收合格后方可进行下步工序。
	

	6
	劳动保护
	1、进入施工现场及高度2M以上作业佩带好安全帽、安全带和必要的防护用品。2、作业面洞口、临边必须设置安全防护措施。
	

	检查意见和建议：

单位：                             检查人签字：

年   月   日

	整改落实情况：

单位：                             负责人签字：

年  月   日






































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



