
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

液化气站考评检查表
	序号
	考评内容
	考评说明
	应得分
	实得分
	备注

	1
	罐体有产品质量证明并经定期检验合格
	一处不合格扣该项目应得分值。
	2
	
	

	2
	烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏
	
	1
	
	

	3
	系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确
	
	1
	
	

	4
	充装秤灵敏、准确、定期校验
	
	1
	
	

	5
	防火间距符合要求，站内无杂物
	
	1
	
	

	6
	喷淋降温系统完好，随时能启用
	
	2
	
	

	7
	电器开关照明属低压防爆设备
	
	1
	
	

	8
	水封井及防火堤合格
	
	1
	
	

	9
	安全阀定期校验
	
	2
	
	

	
	合计
	12
	
	




































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



