
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

建筑安全隐患排查专用表（高支模检查用表）
	工称名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保

证

项

目
	施工方案
	模板工程无施工方案或施工方案未经审批扣10分

未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施扣8分
	15
	
	

	2
	
	支撑系统
	现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算扣5分

支撑系统不符合设计要求扣10分
	10
	
	

	3
	
	立柱稳定
	支撑模板的立杆材料、扣件不符合要求扣15分

立柱底部无垫板或用砖垫高扣5分

不按规定设置纵横向水平支撑、竖向连续式剪刀撑、之字斜撑扣10分

支架立杆的高度超过5m未按规定与建筑结构设置固结点扣10分

立杆间距不符合规定扣5分
	15
	
	

	4
	
	施工荷载
	模板上施工荷载超过规定扣10分

模板上堆料不均匀扣5分
	10
	
	

	5
	
	支撑拆模
	2m以上高处作业无可靠立足点扣5分

拆除区域未设置警戒线且无监护人扣5分

留有未拆除的悬空模板扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	6
	一

般

项

目
	模板验收
	模板拆除前未经拆模申请批准扣5分

模板工程无验收手续扣5分

验收单无量化验收内容扣5分

支拆模板未进行安全技术交底扣5分
	10
	
	

	7
	
	混凝土强度
	模板拆除前无混凝土强度报告扣5分

混凝土强度未达规定提前拆模扣10分
	10
	
	

	8
	
	运输道路
	在模板上运输混凝土无走道垫板扣10分

走道垫板不稳不牢扣5分
	10
	
	

	9
	
	作业环境
	作业面孔洞及临边无防护措施扣10分

垂直作业上下无隔离防护措施扣10分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	




































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



