
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

乙炔发生站考评检查表
	序号
	考评内容
	考评说明
	应得分
	实得分
	备注

	△1
	管理、技术资料完整、“三证”齐全
	1.凡未注有△标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。
2.凡注有△标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣0.3分，最多不超过3分。
3.多个乙炔发生器按下列公式计算：
实得分＝
0.6×100
	15
	
	

	2
	管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好
	
	
	
	

	3
	管道导除静电装置完好
	
	
	
	

	4
	各级回火防止器、水封有效可靠
	
	
	
	

	5
	电石库防潮、通风措施可靠
	
	
	
	

	△6
	各种仪器、仪表定期检验
	
	
	
	

	7
	各种电气设施符合防爆等级要求
	
	
	
	

	△8
	各级喷淋设施齐全可靠
	
	
	
	

	△9
	低压乙炔发生器平衡阀完好
	
	
	
	

	10
	各级连锁可靠，定期试验
	
	
	
	

	△11
	惰性气体置换系统完好、可靠、畅通
	
	
	
	

	12
	设备、设施PE线联结可靠
	
	
	
	

	△13
	机械传动防护可靠
	
	
	
	

	
	合计
	15
	
	





















































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



