
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

锅炉与辅机考评检查表
	序号
	考评内容
	考评说明
	应得分
	实得分
	备注

	1
	锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全
	不符合任意一条则判为不合格。
实得分＝
[image: image1.png]Ny 258 mn




0.8×100
	24
	
	

	2
	安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏
	
	
	
	

	3
	按规定合理设置报警和连锁保护装置
	
	
	
	

	4
	给水设备完好，匹配合理
	
	
	
	

	5
	炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好
	
	
	
	

	6
	水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下
	
	
	
	

	7
	各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠
	
	
	
	

	8
	其他辅机设备应符合机械安全要求
	
	
	
	

	
	合计
	24
	
	





















































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.bmp]