
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

输变电施工企业项目部安全技术管理评分表
	序号
	评分项目
	评  分  标  准
	评分方法
	标准分
	扣减分
	实得分

	1
	安措计划
	●未制定专项安全技术方案、作业指导书、安全施工作业票等编制审批制度，扣20分

●未制定本工程安全技术措施编制计划，扣10分

●未按安全技术措施编制计划实施，扣10分

●未配备现行有效的，与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程，扣15分

●安全技术标准、规范和操作规程配备不齐全，缺1份扣5分

●无施工组织设计或施工组织措施计划其中无安健环控制措施扣5分
	查项目部技术管理制度和安措计划
	20
	
	

	2
	专项安全技术方案
	●专业性强、危险性大的施工项目未按要求单独编制专项安全技术方案，扣20分

●专项安全技术方案不全面，针对性不强，扣5分

●专项安全技术方案未经有关部门和技术负责人审批，扣10分

●方案未按规定进行计算和图示，扣5分

●技术负责人未组织方案编制人员对方案的实施进行交底、履行交底签字手续，扣10分

●未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监护，扣5分

●需专家论证专项安全技术方案未组织论证扣10分

●未履行安全验收手续开始作业扣10分

●安全技术措施（方案）实施后无专题总结扣5分
	抽查专项安全技术方案
	20
	
	

	3
	作业指导书
	●施工作业无作业指导书，扣10分

●作业指导书未经审批或审批不规范，扣10分

●作业指导书未编写专题安全施工措施，扣10分

●安全施工措施不全面，针对性不强，扣5分

●安全施工措施未落实，每项扣5分

●未进行全员交底或未履行交底签字手续，扣5分
	抽查作业指导书、交底记录
	20
	
	

	4
	安全施工作业票
	●未按规定使用安全施工作业票，每项扣5分

●安全施工作业票不是由施工负责人填写、班组技术员或兼职安全员审查、施工队长签发，每张扣3分

●安全施工作业票未在班组站班会上宣读和讲解的，每张扣5分
	抽查安全施工作业票
	20
	
	

	5
	大型起重机械安拆
	●由不具备相应资质的队伍或不具备相应资格的人员承担，扣20分

●无经审批的安拆方案，扣20分

●安拆方案不完善、可操作性不强，扣10分

●安拆方案未交底或未履行交底签字手续，扣10分

●未指定监护人进行过程监护，扣10分
	查安拆方案
	20
	
	

	子 项 评 定
	100
	
	





















































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



