
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

涂装作业场所考评检查表
	序号
	考评内容
	考评说明
	应得分
	实得分
	备注

	1
	电器设施达到防爆要求
	一处不合格扣该项目应得分值，多个涂装作业场所取平均值。
	3
	
	

	2
	作业场所具有良好通风
	
	4
	
	

	3
	作业场所涂料存量符合要求
	
	2
	
	

	4
	消防设施完备、安全标志醒目
	
	3
	
	

	5
	作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求
	
	3
	
	

	
	合计
	15
	
	





















































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



