
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

建筑安全隐患排查专用表（悬挑式外脚手架检查）
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案
	脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批扣10分
架体搭设高度超过20m专项施工方案未经专家论证扣10分

施工方案中搭设方法不具体扣6分
	10
	
	

	2
	
	悬挑梁及架体稳定
	悬挑梁未使用型钢或与建筑结构连接不牢固的每有一处扣20分

悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣5分

立杆底部固定不牢的每有一处扣3分

架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处扣5分
	20
	
	

	3
	
	脚手板
	脚手板铺设不严、不牢扣7—10分

脚手板材质不符合要求扣7—10分

每有一处探头板扣2分
	10
	
	

	4
	
	荷载
	脚手架荷载超过规定扣10分

施工荷载堆放不均匀每有一处扣5分
	10
	
	

	5
	
	交底与验收
	脚手架搭设不符合方案要求扣7—10分

每段脚手架搭设后，无验收资料扣5分

无交底记录扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	6
	一般项目
	杆件间距
	每10延长米立杆间距超过规定扣5分

大横杆间距超过规定扣5分
	10
	
	

	7
	
	架体防护
	施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的踏脚板扣5分

脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣7—10分
	10
	
	

	8
	
	层间防护
	作业层下无平网或其他措施防护的扣10分

防护不严密扣5分
	10
	
	

	9
	
	脚手架材质
	杆件直径、型钢规格及材质不符合要求扣7—10分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



