
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

综合性检查表
检查人：                 时间：
	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法
（依据）
	检查评价

	
	
	
	
	
	不符合及
主要问题

	1
	工艺
	检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、堵塞等情况
	检查现场
	
	

	2
	设备管理
	检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否良好。
	检查现场
	
	

	3
	电气
	检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全。
	检查现场
	
	

	4
	现场管理
	检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损失的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、防护急救器具专柜是否完好，柜内设施是否齐全。
	查现场、查记录
	
	

	5
	关键装置及重点部位
	检查公司重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。
	查现场、查记录
	
	

	6
	作业证
	检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。
	查现场、查记录
	
	

	7
	警示标志
	对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，对维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
	查现场、查记录
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



