
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

临时用电作业许可证
  单位：              
	作业许可证编号
	
	申请作业单位
	

	工程名称
	
	施工单位
	

	施工地点
	
	用电设备及功率
	

	电源接入点
	
	工作电压
	

	临时用电人
	
	特种作业（电工）操作证号
	

	临时用电时间
	年   月   日   时   分至      年   月   日   时   分

	用火作业许可证编号
	

	序号
	主要安全设施
	确认人

	1
	安装临时线路人员持有“特种作业（电工）操作证”。
	

	2
	在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求。
	

	3
	临时用电的单相和混用线路采用五线制。
	

	4
	临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。
	

	5
	临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架设。
	

	6
	暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7米。
	

	7
	现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。
	

	8
	临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护。
	

	9
	用电设备、线路容量、负荷符合要求。
	

	10
	其他补充安全措施：
	

	临时用电单位意见：
签名：         年  月  日
	厂（车间）意见：
签名：         年  月  日
	设备管理部门意见：
签名：        年  月  日

	完工验收
	年    月  日  时  分
	临时用电单位

	设备管理部门

	
	
	签名：
	签名：



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



