
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

建筑安全隐患排查专用表（门型脚手架检查）

	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案
	脚手架无施工方案扣10分

施工方案不符合规范要求扣5分

脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未经上级审批扣10分
	10
	
	

	2
	
	架体基础
	脚手架基础不平、不实、无垫木扣10分

脚手架底部不加扫地杆扣5分
	10
	
	

	3
	
	架体稳定
	不按规定间距与墙体拉结的每有一处扣5分

拉结不牢固的每有一处扣5分

不按规定设置剪刀撑的扣5分

不按规定高度作整体加固的扣5分

门架立杆垂直偏差超过规定的扣5分
	10
	
	

	4
	
	杆件、锁件
	未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件扣6分

脚手架组装不牢、每一处紧固不合要求扣1分
	10
	
	

	5
	
	脚手板
	脚手板不满铺，离墙大于10cm以上扣5分

脚手板不牢、不稳、材质不合要求扣5分
	10
	
	

	6
	
	交底与验收
	脚手架搭设无交底扣6分

未办理分段验收手续扣4分

无交底记录扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一般项目
	架体防护
	脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板扣5分

架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密扣7—10分

	10
	
	

	8
	
	材质
	杆件变形严重扣10分

局部开焊扣l0分

杆件锈蚀未刷防锈漆扣5分
	10
	
	

	9
	
	荷载
	施工荷载超过规定扣l0分

脚手架荷载堆放不均匀的每有一处扣5分
	10
	
	

	10
	
	通道
	不设置上下专用通道扣10分

通道设置不符合要求扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



