
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

职业危害防护设备设施合格率考评检查表
	序号
	考评内容
	考评说明
	应得分
	实得分
	备注

	1
	职业危害防护设备设施合格率
	目标值为85％，每降低1％扣1分。
不符合下列条款之一，则判为不合格防护设备设施：
1.系统中各级均能正常运行，运行参数大于设计参数值的90％。
2.主管道及70％以上支管道上应无破裂、泄漏。
3.集尘（毒）风罩90％（个数）以上完好有效。
4.闸板灵活可靠无泄漏。
5.滤料（或原件）有效。
6.PE线可靠。
7.不产生二次扬尘（毒）或二次污染。
8.治理后经监测强度达标，X射线室应有联锁装置，无射线泄漏。

	15
	
	

	
	合计
	15
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



