
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

输电线路带电处理异物(地电位)作业安全风险分析预控卡
工作任务：输电线路带电处理异物(地电位)      工作票编号：            工作负责人：

	工作

流程
	预控内容
	确认（√）
	备注

	工

作

前
	现场勘察是否进行
	
	

	
	作业任务是否明确，工作票是否正确
	
	

	
	安全技术交底是否进行，开工会是否已召开
	
	

	
	人员资质、数量、分工是否符合要求
	
	

	
	着装是否符合要求，个人防护用品是否齐全
	
	

	
	工器具是否完好、符合要求
	
	

	
	气象、现场环境是否符合要求
	
	

	
	重合闸是否要求退出
	
	

	
	调度是否许可
	
	

	
	现场安全措施是否完善
	
	

	工

作

中
	作业方法是否清楚
	
	

	
	现场是否采取绝缘工具防止潮湿、脏污措施
	
	

	
	检测仪器、仪表是否合格、有效
	
	

	
	绝缘工具是否经过现场检测合格
	
	

	
	个人防护用品是否正确佩戴
	
	

	
	专责监护人是否到位
	
	

	
	安全带固定是否可靠
	
	

	
	安全距离、绝缘工具有效绝缘长度是否符合要求
	
	

	
	异物移动时与接地体、邻相导线、交跨的安全距离是否符合要求
	
	

	
	天气突然变化危及安全时，工作负责人采取的措施是否得当
	
	

	工

作

后
	杆塔上、线上是否无遗留物
	
	

	
	工作负责人是否通知调度恢复重合闸
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



