
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

公司级安全检查表
	项目
	检查内容
	检查结果
	整改要求

	资

料
	1、每月不少于一次安全、消防内容的学习、活动记录。

2、对新调入人员必须经过三级安全教育后才能上岗。做到100％。

3、有“五同时”记录，每月至少二次。
4、做好危险作业的审批手续，有记录。
	
	

	现

场
	1、 上班时按规定穿戴好劳保用品。

2、 严格执行安全操作规程无违章作业现象。

3、 加强对易燃易爆物品的管理，消防器材、标志完好，不得挪动。

4、 各种防护设备、指标灯、信号灯完好。

5、 空压机房、配电房有运行、交接班记录。

6、 特殊工种应持证上岗。

7、 防尘防毒设备，运转正常。

8、 物品堆放整齐，保持通道畅通，不得在通道内堆物。

9、 隐患应及时整改，整改率达到95％以上。

10、无工伤事故。有工伤事故发生，严格执行事故“三不放过”原则处理。
	
	


                                                                      检查人：

保存部门：安环技术科                                                                     保存期：3年               

























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



