
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品名称及其临界量
	序号
	类别
	危险化学品名称和说明
	临界量（T）

	1
	爆炸品
	叠氮化钡
	0.5

	2
	
	叠氮化铅
	0.5

	3
	
	雷酸汞
	0.5

	4
	
	三硝基苯甲醚
	5

	5
	
	三硝基甲苯
	5

	6
	
	硝化甘油
	1

	7
	
	硝化纤维素
	10

	8
	
	硝酸铵（含可燃物＞0.2%）
	5

	9
	易燃气体
	丁二烯
	5

	10
	
	二甲醚
	50

	11
	
	甲烷，天然气
	50

	12
	
	氯乙烯, 
	50

	13
	
	氢
	5

	14
	
	液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物）
	50

	15
	
	一甲胺
	5

	16
	
	乙炔
	1

	17
	
	乙烯
	50

	18
	毒性气体
	氨
	10

	19
	
	二氟化氧
	1

	20
	
	二氧化氮
	1

	21
	
	二氧化硫
	20

	22
	
	氟
	1

	23
	
	光气
	0.3

	24
	
	环氧乙烷
	10

	25
	
	甲醛（含量＞90%）
	5

	26
	
	磷化氢
	1

	27
	
	硫化氢
	5

	28
	
	氯化氢
	20

	29
	毒性气体
	氯
	5

	30
	
	煤气（CO，CO和H2、CH4的混合物等）
	20

	31
	
	砷化三氢（胂）
	1

	32
	
	锑化氢
	1

	33
	
	硒化氢
	1

	34
	
	溴甲烷
	10

	35
	易燃液体
	苯
	50

	36
	
	苯乙烯
	500

	37
	
	丙酮
	500

	38
	
	丙烯腈
	50


表1（续）

	序号
	类别
	危险化学品名称和说明
	临界量（T）

	39
	易燃液体
	二硫化碳
	50

	40
	
	环己烷
	500

	41
	
	环氧丙烷
	10

	42
	
	甲苯
	500

	43
	
	甲醇
	500

	44
	
	汽油
	200

	45
	
	乙醇
	500

	46
	
	乙醚
	10

	47
	
	乙酸乙酯
	500

	48
	
	正己烷
	500

	49
	易于自燃的物质
	黄磷
	50

	50
	
	烷基铝
	1

	51
	
	戊硼烷
	1

	52
	遇水放出易燃气体的物质
	电石
	100

	53
	
	钾
	1

	54
	
	钠
	10

	55
	氧化性物质
	发烟硫酸
	100

	56
	
	过氧化钾
	20

	57
	氧化性物质
	过氧化钠
	20

	58
	
	氯酸钾
	100

	59
	
	氯酸钠
	100

	60
	
	硝酸（发红烟的）
	20

	61
	
	硝酸（发红烟的除外，含硝酸＞70%）
	100

	62
	
	硝酸铵（含可燃物≤0.2%）
	300

	63
	
	硝酸铵基化肥
	1000

	64
	有机过氧化物
	过氧乙酸（含量≥60%）
	10

	65
	
	过氧化甲乙酮（含量≥60%）
	10

	66
	毒性物质
	丙酮合氰化氢
	20

	67
	
	丙烯醛
	20

	68
	
	氟化氢
	1

	69
	
	环氧氯丙烷（3-氯-1,2-环氧丙烷）
	20

	70
	
	环氧溴丙烷（表溴醇）
	20

	71
	
	甲苯二异氰酸酯
	100

	72
	
	氯化硫
	1

	73
	
	氰化氢
	1

	74
	
	三氧化硫
	75

	75
	
	烯丙胺
	20

	76
	
	溴
	20

	77
	
	乙撑亚胺
	20

	78
	
	异氰酸甲酯
	0.75


表2              

未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量

	类别
	危险性分类及说明
	临界量（T）

	爆炸品
	1.1A项爆炸品
	1

	
	除1.1A项外的其他1.1项爆炸品
	10

	
	除1.1项外的其他爆炸品
	50

	气体
	易燃气体：危险性属于2.1项的气体
	10

	
	氧化性气体：危险性属于2.2项非易燃无毒气体且次要危险性为5类的气体
	200

	
	剧毒气体：危险性属于2.3项且急性毒性为类别1的毒性气体
	5

	
	有毒气体：危险性属于2.3项的其他毒性气体
	50

	易燃液体
	极易燃液体：沸点≤35℃且闪点＜0℃的液体；或保存温度一直在其沸点以上的易燃液体
	10

	
	高度易燃液体：闪点＜23℃的液体（不包括极易燃液体）；液态退敏爆炸品
	1000

	
	易燃液体：23℃≤闪点＜61℃的液体
	5000

	易燃固体
	危险性属于4.1项且包装为I类的物质
	200

	易于自燃的物质
	危险性属于4.2项且包装为I或II类的物质
	200

	遇水放出易燃气体的物质
	危险性属于4.3项且包装为I或II的物质
	200

	氧化性物质
	危险性属于5.1项且包装为I类的物质
	50

	
	危险性属于5.1项且包装为II或III类的物质
	200

	有机过氧化物
	危险性属于5.2项的物质
	50

	毒性物质
	危险性属于6.1项且急性毒性为类别1的物质
	50

	
	危险性属于6.1项且急性毒性为类别2的物质
	500

	注：以上危险化学品危险性类别及包装类别依据GB 12268确定，急性毒性类别依据GB 20592确定。



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



