
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

高处作业及防护安全检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	存在的问题
	备注

	1
	高处作业人员
	1. 现场登高作业人员是否持有合法有效特种作业证
2. 查持证人员人证是否相符

3. 涉高特种作业人员数量（如：架子工）与工程需要是否相匹配

4. 涉高特种作业人员项目安全教育培训情况
	
	

	2
	“三宝”
使用
	1. 施工现场作业人员安全帽的佩戴是否符合要求
2. 安全帽、安全带、安全网的采购和发放是否符合要求

3. 施工现场安全带、安全网的使用、设置是否符合要求

4. 安全帽、安全带、安全网的规格、材质、安全标志是否符合要求
	
	

	3
	（管道、通风、电
缆、轨排、下料）

井口、基坑、沟槽及其他预留洞口、坑井防护
	1. 现场防护措施是否符合要求
2. 管道井、风道井内、竖井内每隔两层(不大于l0m)

应设一道平网

3. 防护警示标志设置是否符合要求

4. 夜间警示红灯标志设置是否符合要求

5. 沟、槽、坑井盖板安装设置是否符合要求


	
	

	4
	爬梯防护
	1. 高于2.0 米的爬梯无防护圈等措施是否符合要求
2. 防护措施是否符合要求，是否严密
	
	

	5
	通道口
防护
	1. 防护棚设置是否符合要求，防护是否严密
2. 防护棚材质、规格是否符合要求

3. 护栏和安全警示标志设置是否符合要求
	
	

	6
	高架桥面、车站主体结构顶面、建筑阳台、楼板、屋
面等临边防护
	1.临边防护是否符合要求，是否严密
2.临边防护安全警示标志设置是否符合要求
	
	

	7
	站台、地铁深基坑等临边防护
	1. 站台靠轨行区临边是否按规定设置高1.2M 以上防护栏
2. 既有线施工临边防护设置防护网是否符合要求

3. 地铁深基坑周边是否按规定设置高1.2M 以上防护栏和防护网

4. 安全警示标志设置是否齐全、完好


	
	

	8
	脚手架、作业平台、隧道台架
	1． 搭设是否符合方案和安全技术交底要求
2． 平台板是否满铺，3． 是否牢固，4． 有无翘头板

5． 防护栏杆、安全网、斜道、护手设置是否符合要求

6． 斜撑、剪刀撑、加固件是否符合要求

5. 使用材质、规格是否符合要求

6. 安全警示标志设置是否齐全、完好


	
	

	9
	高处作业及防护管理
	1.是否按规定编制专项方案，方案内容是否齐全、审批程序是否完善、签字是否齐全
2. 是否按规定发放劳动防护用品，发放台帐是否准确可靠，防护用品或材料“三证”是否齐全

3.项目部与涉高作业管理人员是否签订安全承诺书

4.安全教育培训、安全技术交底情况

5.现场高处作业、防护管理是否有专人监护
	
	

	10
	
	
	
	

	综合评价意见：
检查人员：                                             检查日期：



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



