
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

某公司安全隐患排查点检标准
	被检查部门：                     日期：                    

	版本更新日期:2011.5.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ver：A

	检查项目
	序号
	检查项目
	类别
	是否正常
	检查人
	检查结果

	
	
	
	
	
	
	

	一、
	1
	对进入生产现场的外来人员是否进行有效管控
	人员管理
	　
	　
	　

	通用项目
	2
	灭火器依规划配置，每月点检一次，是否有漏检、损坏、失压、圈占之现象
	消防
	　
	　
	　

	　
	3
	应急灯是否依规划配置，每月点检一次，电源是否接通、灯具有无损坏
	消防
	　
	　
	　

	　
	4
	疏散指示牌依规划配置，每月点检一次，电源是否接通、灯具有无损坏及遮挡
	消防
	　
	　
	　

	　
	5
	消火栓依规划配置，每月点检一次，有无水带老化、栓头漏水、玻璃损坏、无水枪、被圈占
	消防
	　
	　
	　

	　
	6
	手动报警系统检查无异常；目视无损坏
	消防
	　
	　
	　

	　
	7
	安全通道是否通畅、有无摆放货物及设备；安全出口有无上锁
	消防
	　
	　
	　

	　
	8
	消防水池是否满水位，自动控制是否正常
	消防
	　
	　
	　

	　
	9
	急救箱是否有点检表、并按时点检；抽检药品是否于安全库存以上；是否有领用登记
	应急设施
	　
	　
	　

	　
	10
	严禁带易产生火花的物品（如打火机）进入丝印车间
	人员管理
	　
	　
	　

	　
	11
	车间施工必须申报到安全管理部门，动火施工需采取防范措施，明火监护人必须全程监护
	施工管理
	　
	　
	　

	　
	12
	设备是否有点检表（一级保养），是否按时点检
	设备
	　
	　
	　

	　
	13
	设备保养是否有年度保养计划并按计划实施（至设备单位查核）
	设备
	　
	　
	　

	　
	14
	温湿度计等是否经校验合格
	作业环境
	　
	　
	　

	二、
	1
	作业人员是否佩戴防紫外线面罩、防护手套等劳保用品
	劳动保护
	　
	　
	　

	电焊
	2
	车间防火门是否良好；是否处于关闭状态
	消防
	　
	　
	　

	　
	3
	通排风系统工作是否正常，保持车间内空气流通
	设备
	　
	　
	　

	　
	4
	插座是否安装漏电保护及接有地线
	电气
	　
	　
	　

	　
	5
	电焊机是否接有地线，外壳是否有防触电接地措施
	电气
	　
	　
	　

	　
	6
	电焊作业场所是否存有易燃物品
	消防
	　
	　
	　

	　
	7
	气瓶是否固定在规定的位置
	化学品
	　
	　
	　

	　
	8
	空瓶是否及时清走
	化学品
	　
	　
	　

	　
	9
	室内是否放置其它无关可燃物料
	消防
	　
	　
	　

	　
	10
	剪切设备是否有安全装置
	人员操作
	　
	　
	　

	　
	11
	压缩气体是否有泄漏
	设备
	　
	　
	　

	　
	12
	接地电阻是否定期检测，并在规定范围内
	电气
	　
	　
	　

	　
	13
	所有作业人员是否持证上岗
	电气
	　
	　
	　

	　
	14
	所有设备是否有定期保养记录
	电气
	　
	　
	　

	三、
	1
	电机是否按时保养，并设独立短路保护装置
	电气
	　
	　
	　

	排风系统
	2
	排送风系统工作正常,保持漆房内空气流通
	作业环境
	　
	　
	　

	　
	3
	排风管是否每3个月清理一次（查计划及记录）
	设备
	　
	　
	　

	　
	4
	风机风叶及内壁是否每月清理
	设备
	　
	　
	　

	　
	5
	风管是否定期保养、且按保养SOP执行
	设备
	　
	　
	　

	　
	6
	风道是否设立检查口及保养口
	设备
	　
	　
	　

	　
	7
	排风电机热继电器电流整定值是否超过电机额定电流1.2倍，是否按时点检
	电气
	　
	　
	　

	四、
	1
	作业员是否按规定佩戴劳保用品
	化学品
	　
	　
	　

	车间
	2
	设备的尖锐部分是否得到倒角处理
	化学品
	　
	　
	　

	　
	3
	备用物料是否占用消防通道
	化学品
	　
	　
	　

	　
	4
	余料是否及时处理
	　
	　
	　
	　

	　
	5
	现场是否存在违规使用化学品
	人员操作
	　
	　
	　

	　
	6
	化学品要有专用容器存放，并贴标签
	化学品
	　
	　
	　

	　
	7
	车间内消防器材是否按规定点检
	消防
	　
	　
	　

	　
	8
	机械设备安全装置是否完好
	设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	五、
	1
	电梯是否有超载现象
	设备
	　
	　
	　

	电梯
	2
	厅门是否完好且在运行过程中严禁打开
	设备
	　
	　
	　

	　
	3
	电梯是否为专人操作且每周点检
	设备
	　
	　
	　

	六、
	1
	外观漆色良好，安全附件正常且在有效期内
	设备
	　
	　
	　

	气体压力容器
	2
	压力容器是否年审
	设备
	　
	　
	　

	七、
	1
	消防通道是否畅通
	设备
	　
	　
	　

	仓库
	2
	消防器材是否按规定检查
	设备
	　
	　
	　

	　
	3
	产品是否有堆放现象
	设备
	　
	　
	　

	　
	4
	各类安全标志是否处于正常状况
	设备
	　
	　
	　

	备注：1. 结果正常画“V”，异常画“X”，并将异常序号记入“X”号旁；“隐患记录表”中之序号需与此对应；

	            2. 如发现以上点检表以外之隐患，请于“其它”项目之后续记；

	            3.本记录表需主管审核。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	批准：                                                         审核：                                                                检查：


[image: image1.png]





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



