涡阳县校园安全监控系统项目

招

标

文

件
招标编号：GZYS2010CGZ017

涡阳县政府采购中心

二○一○年八月十八日
目  录

公开招标公告

第一章   投标人须知

第二章   招标内容及要求

第三章   采购合同

第四章   评标办法

第五章   投标文件格式

安徽省涡阳县教育局校园安全监控系统项目公开招标公告

经涡阳县招管办审批，受涡阳县教育局的委托，我中心对涡阳县教育局校园安全监控系统项目进行国内公开招标，欢迎具备资格条件的供应商前来竞标。
1、 招标编号：GZYS2010CGZ017
2、 招标内容及主要技术参数：详见招标文件。

3、 标段划分，四个标段，详见招标文件。
4、 交货安装时间：合同签订后90日历天内安装完毕交付使用。交货地点：涡阳县各学区中心校、县直各校。
5、 投标人的资质及要求
1）具有省级公安机关批准的安防设计、施工二级资质。

2）注册资金不少于1000万元人民币。

3）具有建筑智能化系统施工贰级以上资质（含贰级）。

4）具有电视监控联网工程实施案例（提供相关合同）。

投标人报名时，须持法人授权委托书，同时提交以上资质证书原件和复印件（装订成册，加盖公章），通过资格预审方可购买标书。

6、资审方式：资格预审。

7、招标文件售价:人民币500元。

8、信誉保证金：购买招标文件时须提供人民币伍拾万元的投标信誉保证金，投标信誉保证金必须由投标企业基本账户转到涡阳县招投标中心账户（账户名称：涡阳县招投标服务中心，开户行：中国农业银行涡阳支行，帐号：773001040011812），作为投标人投标活动的信誉保证，如投标人未能按照有关规定进行投标活动，投标信誉保证金将被没收。
中标单位的投标信誉保证金在开工后30日内退还（无息），未中标单位的投标信誉保证金在发放中标通知书后7天内退还（无息）。

投标信誉保证金不能作为投标保证金使用，投标保证金仍按规定提交。

9、报名及标书发售时间：2010年8月20日至2010年8月26日（节假日休息）。地点：涡阳县招投标服务中心服务室

10、投标保证金：伍万元整。

11、投标时间：2010年9月11日上午8-9点，地点：涡阳县招投标服务中心四楼投标室。

12、开标时间：2010年9月11日上午9点，地点：涡阳县招投标服务中心开标大厅。

13、采购人：涡阳县教育局  联系人：马杰   联系电话：0558-7213863

    采购机构：涡阳县政府采购中心  联系人：顾平  联系电话：0558-7233519

 涡阳县政府采购中心

二〇一〇年八月二十日

第一章  投标人须知

投标人须知前附表

	项号
	编列内容

	1
	项目名称：涡阳县教育局校园安全监控系统

	2
	建设地点：涡阳县各学区中心校及县直各校

	3
	质量标准要求：合格

	4
	工期要求：本工程要求建设工期为90日历天，具体开工时间以采购人下达的开工令日期为准。

	5
	招标范围：第三章 招标内容

	7
	承包方式：总承包

	8
	资金来源：财政资金

	9
	投标答疑： 投标单位于2010年9月1日上午11时前将疑问以书面形式递交或传真到涡阳县招投标服务中心服务室，采购机构和采购人将统一给予书面解答。传真电话：0558-7233560（自动接收）

	10
	投标有效期：投标截止期结束后60个日历天。

	11
	资格审查方式：资格预审 

	12
	现场踏勘：各投标单位自行踏勘。

	13
	联合体：本工程不接受联合体投标

	14
	投标人的替代方案：不接受投标人提交替代方案

	15
	投标文件份数：技术标正本1份，副本2份，电子文档1份；

商务标正本1份，副本2份，电子文档1份。

技术标、商务标正、副本分袋封装。

	16
	投标保证金：投标保证金数额为伍万元整（人民币），于开标前交由投标企业基本账户转到涡阳县招标投标中心，逾期将视为不响应招标文件而拒绝。

账户名称：涡阳县招投标服务中心

开 户 行：中国农业银行涡阳支行

帐    号：773001040011812

	17
	投标文件递交地址：涡阳县招投标服务中心投标室

投标时间：2010年9月 11 日8：00-9:00

	18
	开标地址：涡阳县招投标服务中心开标大厅
开标时间：2010年9月 11 日9:00

	19
	招标服务费：中标通知书发出前，由中标人向采购机构支付，按国家计委计价格[2002]1980号文件规定计算。

	20
	履约担保金额：为合同价款的5 %，投标人必须在收到中标通知书后3日内提交。


一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2、定义

2.1 “采购人人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购机构”系指组织本次招标活动的集中采购机构。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3、合格的投标人：

3.1  投标人必须具有省级公安机关批准的安防设计、施工二级资质。
3.2  投标人注册资金不少于1000万元人民币。

3.3  投标人必须具有建筑智能化系统施工贰级以上资质（含贰级）。

3.4  投标人必须具有电视监控联网工程实施案例。

3.5  清单中带★产品需要提供厂家项目授权文件、产品彩页及检验报告（制造厂家网站上公开发布的产品彩页有效，但必须是彩页，黑白无效，同时应配有参数说明），必须有生产厂家或授权代理商提供安徽省当地三年质量服务承诺函，投标文件及项目验收资料中均应提供该承诺函原件。
3.6  投标人必须在投标文件中报培训计划。每套监控系统培训二名操作员，培训内容包括系统的管理、运用、常见及简单故障的排除、日常的维护和管理等，投标人必须列出详细的培训计划、培训时间等。培训结束后，中标人必须为操作员提供一本操作指南。

3.7  投标人必须在投标文件中附营业执照、税务登记证、资质证书、项目经理及施工人员的复印件，投标过程中原件待查。

4、投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人将不予承担。

5、现场踏勘

5.1由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，对现场情况作出正确评估，以便获取有关编制招标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场发生的自身费用由投标人自己承担。

5.2采购人向投标人提供有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经采购人人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

5.4 投标人踏勘现场时应充分考虑施工现场的种种 (除不可抗力外) 不利因素,投标报价中应包含排除上述不利因素的相关费用。

二、招标文件

6、招标文件的组成

    6.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告
（2）投标人须知 

（3）招标内容及要求

（4）招标采购合同

（5）投标文件格式

（6）采购人、采购机构对本招标文件的意见

7、招标文件的澄清

7.1投投标人若对招标文件有任何疑问，应于本投标须知前附表中所列日期前以书面形式向招标人提出澄清要求，否则,视为对招标文件无异议, 视为对所提供的工程量清单无漏项或误差。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间5个日历天前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，澄清文件发出3日内投标人未书面确认的，视为送达。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 5个日历天前，采购人可对招标文件进行必要的修改、补充。

7.2招标文件的修改、补充将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改、补充文件后立即以书面形式给予确认，修改、补充文件发出3个日历天内投标人未书面确认的，视为送达，招标文件的修改、补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确并通知给所的投标人。

7.5 如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。

7.6 采购人对投标人提出的问题以书面形式答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。

7.7 书面答复、补充通知答疑纪要均发送所有获得招标文件的投标人；这些内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

三、投标文件的编写

8、要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人对招标货物一览表所列的全部内容进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9、投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10、投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：

（1）投标书

（2）报价清单

（3）货物说明一览表

（4）供货范围清单

（5）技术规格和商务偏离表

（6）软件技术方案

（7）投标货物售后服务承诺

（8）投标货物质量保证、培训承诺

（9）安徽省售后服务网点基本情况一览表

（10）市级及以上平台的成功实施案例情况一览表

（11）投标人资格证明文件

（12）投标人提交的其他资料

（13）招标服务费承诺书

11、投标报价说明

11.1投标人应根据招标文件的要求投报货物名称、生产厂家、品牌、型号、配置、数量、单价、总价和投标总价。

11.2投标人的报价应包含仪器（设备）价款、一切税金，从供方到安装所在地的运输、保险、安装和调试、检验、验收、培训、售后服务和所需安装材料、零配件等费用。 

11.3若需配置（含标准配置和非标准配置）附件、备件、专用工具和消耗品才能保证正常运行的设备，应在投标文件中注明所需上述配套物品的数量和单价，所需费用包含在投标总价中，如有遗漏则必须免费提供并不得影响相关设备的正常安装与调试。

11.4本次招标的合同价采用固定价格方式。除非另有规定，投标人所报的单价和投标总价在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

11.5、本次招标设有预算控制价格，预算控制价格为第一标段285.6万元、第二标段282.3万元、第三标段265. 4万元、第四标段66万元，若投标人的报价超过预算控制价格为废标。
11.6投标人应以人民币填报所有价格。

12、投标有效期

12.1投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

12.2特殊情况下采购机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

13、投标保证金

13.1投标保证金数额： 伍万元 人民币。

13.2投标时（随投标文件）提交转账证明，验原件留复印件。
13.3投标保证金必须由投标企业以基本账户直接转账到涡阳县招标投标中心账户，其他交纳方式一律不接收。逾期将视为不响应投标文件将被拒绝，作废标处理。

13.4投标保证金退还时，中心一律转账至投标企业基本账户，其他方式不予办理。

13.5不按要求办理的，所造成的一切后果由投标企业承担。

账户名称：涡阳县招投标服务中心

开户行：中国农业银行涡阳支行

账号：773001040011812
汇款单位名称要填写全称、投标保证金要注明项目名称。
13.6对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

13.7中标的投标人保证金将在签订合同后7日内予以退还（不计利息）；未中标的投标人保证金将在中标结果公示结束后7日内予以退还（不计利息）；但最迟也将在本须知第12条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长投标有效期满后3个工作日予以退还（不计利息）。

13.8如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收；

13.8.1投标人在投标担保提交后至投标有效期内放弃投标或撤回投标文件的；

13.8.2投标人拒绝按规定修正标价；

13.8.3中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；

13.8.4公示后的中标人拖欠招标服务费而影响中标通知书发出的；

13.8.5投标人串标、围标的；

13.8.6其他违规行为。

14、投标文件的格式

14.1投标人须编制由本须知规定文件组成的投标文件正本一份，副本二份，并附电子版一套（光盘，word格式）。并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

14.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

14.3投标使用货币单位为人民币。

14.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。                                  

14.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

14.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。 

14.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

14.8所有资格证明文件复印件须并加盖投标人公章。

四、投标文件的提交

15、投标文件的密封、标记和递交

15.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

15.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

五、投标文件的评估和比较

16、开标、评标时间

16.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或法定代表人授权的委托代理人、项目经理必须参加开标会议，并出示法定代表人证书(原件)或法定代表人授权委托书及法定代表人或被委托人身份证 (格式参照招标文件提供的格式)，并提供资质证明原件〔企业法人营业执照<副本>、税务登记证（副本）、企业资质证书<副本>、安防资质证书、项目经理证书、项目经理身份证，以便开标会议上证明其身份，以上人员不能到场、证件不能出示者视同投标人未参加开标会议，其投标文件将不予开封、评审（以上材料开标时均须提供原件，复印件、公证件无效）。
16.2开标由采购机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

16.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“投标书”内容。采购机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

17、评标委员会

17.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。在开标后的评标时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

18、投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐中标候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并不予退还其投标保证金。

18.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。 

18.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)如果用阿拉伯数字表示的金额和用中文大写数字表示的金额不一致时，以中文大写数字表示的金额为准。

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝。

18.3资格性检查和符合性检查 

18.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。评标委员会对投标人所提供的资格证明文件仅负形式审查的责任，如投标人有弄虚作假情况，必须由其自行承担法律、经济责任，同时其投标无效。

18.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：
①投标文件未按照规定进行密封、标记的；

②投标文件主要内容未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

③未按规定提交投标保证金的；

④投标工期不满足招标文件要求的；

⑤投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

⑥投标人提交的是可选择的报价；

⑦投标人未按规定对投标进行分项报价；

⑧一个投标人代表在同一个项目中不止接受一个投标人的委托参加投标的；

⑨投标文件中提供虚假或失实资料的；

⑩不符合招标文件中规定的其它实质性条款。 

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

19、投标文件的澄清 

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20、 比较与评价

20.1评标委员会将按评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

20.3评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序,每个标段推荐出两名中标候选人。

六、定标与签订合同

21、定标准则

21.1最低投标价不作为中标的保证。

21.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评标委员会评审并推荐中标候选人。

21.3投标人在中标后须提供所有与投标产品相同型号和配置的样机（包括软件）进行现场测试，在均满足投标人投标文件的前提下，签订合同。如样机与中标人的投标文件承诺的响应情况不一致，取消该中标人资格，按顺序由排在后面的中标候选人中标。
22、中标通知

22.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，采购机构应对中标结果进行公示，公示无异议后采购机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任，但投标人出现21.3款中不满足的情形而被取消中标资格的除外。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购机构提出质疑。

22.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

23、签订合同

23.1采购人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第三章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；涡阳县招投标中心将不予退还其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标方逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3履约保证金：投标人必须在收到中标通知书后3日内从中标单位基本帐户汇入招标机构指定的帐户（不接受银行履约保函），项目验收之日起一周内无息退还。

23.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

第2章 招标内容及要求

一、招标内容

（一）标段划分清单

	第一包

	乡  镇
	校别
	学校
	设  备  配  置  数  量

	
	
	个数
	16路嵌入式主机
	大门登记摄像设备
	校园高速巡检设备
	教学区摄像机
	软件平台
	公安局接警接口
	报警主机
	声光警铃

	耿皇
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	小学
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	牌坊
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	小学
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	新兴
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	2
	2
	2
	4
	8
	2
	2
	2
	2

	
	小学
	3
	3
	3
	0
	12
	3
	3
	3
	3

	丹城
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	2
	2
	2
	4
	12
	2
	2
	2
	2

	
	小学
	4
	4
	4
	0
	16
	4
	4
	4
	4

	义门
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	2
	2
	2
	4
	8
	2
	2
	2
	2

	
	小学
	3
	3
	3
	0
	12
	3
	3
	3
	3


	石弓
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	小学
	2
	2
	2
	0
	8
	2
	2
	2
	2

	马店
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	2
	2
	2
	4
	8
	2
	2
	2
	2

	
	小学
	1
	1
	1
	0
	4
	1
	1
	1
	1

	龙山
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	3
	3
	3
	6
	12
	3
	3
	3
	3

	
	小学
	4
	4
	4
	0
	20
	4
	4
	4
	4

	青疃
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	3
	3
	3
	6
	12
	3
	3
	3
	3

	
	小学
	1
	1
	1
	0
	4
	1
	1
	1
	1

	张老家
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	3
	3
	3
	6
	12
	3
	3
	3
	3

	
	小学
	2
	2
	2
	0
	8
	2
	2
	2
	2

	合  计
	70
	70
	70
	120
	358
	70
	70
	70
	70

	第二包

	

	乡  镇
	校别
	学校
	设  备  配  置  数  量

	
	
	个数
	16路嵌入式主机
	大门登记摄像设备
	校园高速巡检设备
	教学区摄像机
	软件平台
	公安局接警接口
	报警主机
	声光警铃

	曹市
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	3
	3
	3
	6
	12
	3
	3
	3
	3

	
	小学
	3
	3
	3
	0
	12
	3
	3
	3
	3

	林场
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	小学
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	西阳
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	1
	1
	1
	2
	6
	1
	1
	1
	1

	
	小学
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楚店
	小学
	3
	3
	3
	0
	12
	3
	3
	3
	3

	
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	2
	2
	2
	4
	12
	2
	2
	2
	2

	
	小学
	3
	3
	3
	0
	12
	3
	3
	3
	3

	公吉寺
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	1
	1
	1
	2
	6
	1
	1
	1
	1

	
	小学
	2
	2
	2
	0
	8
	2
	2
	2
	2

	店集
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	小学
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高公
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	1
	1
	1
	2
	6
	1
	1
	1
	1

	
	小学
	1
	1
	1
	0
	4
	1
	1
	1
	1

	临湖
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	2
	2
	2
	4
	12
	2
	2
	2
	2

	
	小学
	3
	3
	3
	0
	12
	3
	3
	3
	3

	花沟
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	1
	1
	1
	2
	6
	1
	1
	1
	1

	
	小学
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	标里
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	2
	2
	2
	4
	12
	2
	2
	2
	2

	
	小学
	3
	3
	3
	0
	12
	3
	3
	3
	3

	陈大
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	3
	3
	3
	6
	18
	3
	3
	3
	3

	
	小学
	4
	4
	4
	0
	16
	4
	4
	4
	4

	合  计
	71
	71
	71
	120
	377
	71
	71
	71
	71

	第三包

	乡  镇
	校别
	学校
	设  备  配  置  数  量

	
	
	个数
	16路嵌入式主机
	大门登记摄像设备
	校园高速巡检设备
	教学区摄像机
	软件平台
	公安局接警接口
	报警主机
	声光警铃

	城关
	中心校
	1
	1
	1
	5
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	5
	5
	5
	2
	5
	5
	5
	5
	5

	
	中学
	10
	10
	10
	20
	60
	10
	10
	10
	10

	
	小学
	7
	7
	7
	0
	28
	7
	7
	7
	7

	闸北
	中心校
	1
	1
	1
	5
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	5
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	1
	1
	1
	2
	6
	1
	1
	1
	1

	
	小学
	2
	2
	2
	0
	4
	2
	2
	2
	2

	城西
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	2
	2
	2
	4
	12
	2
	2
	2
	2

	
	小学
	1
	1
	1
	0
	4
	1
	1
	1
	1

	双庙
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	2
	2
	2
	4
	12
	2
	2
	2
	2

	
	小学
	3
	3
	3
	0
	12
	3
	3
	3
	3

	城东
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	小学
	2
	2
	2
	0
	8
	2
	2
	2
	2

	高炉
	中心校
	1
	1
	1
	4
	10
	1
	1
	1
	1

	
	中心小学
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	幼儿园
	1
	1
	1
	2
	4
	1
	1
	1
	1

	
	中学
	3
	3
	3
	6
	12
	3
	3
	3
	3

	
	小学
	2
	2
	2
	0
	8
	2
	2
	2
	2

	合  计
	57
	57
	57
	86
	276
	57
	57
	57
	57

	　集中控制平台一套，含各学校监控系统联网集成


第四包

	序号
	名称
	品种、规格、型号
	数量

	1
	警用手套
	FGST-L-XA型，欧洲标准EN388,公安部标准GA614-2006，总长＞240-250MM，掌宽＞100-110MM,防割等级国际标准五级，抗拉丝系数四级，耐磨系数叁级。
	2360个

	2
	钢叉
	304号不锈钢（伸缩）长2.03M，厚2.0MM，直径50CM，钢叉下节杆直径为3.6CM，钢叉手把为黑色优质塑料
	1180个

	3
	警棍
	长50CM，直径4CM，内置弹簧丝外为优质橡胶
	2360个


（二）各标段设备清单及主要技术参数

涡阳县校园安防监控系统项目设备清单及参数（第一包）
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	参考品牌
	备注

	1
	红外智能球机★
	红外功能：

最低照度0Lux 

采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达60m

红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度，使图像达到理想的状态

内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾

恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时
系统功能：

采用1/4"索尼高性能CCD, 图像清晰
精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于0.1度, 在任何速度下图像无抖动
支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别

支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大
支持中文菜单及操作提示功能, 用户界面友好
支持数据断电不丢失

支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
支持光纤模块接入

支持内置温度感应器, 可显示机内温度
支持防雷、防浪涌、防突波功能

室外球达到IP66防护等级
支持RS-485线路故障诊断功能, 把故障信息, 如地址错误、波特率错误等以文字形式显示在视频画面上
支持曼码协议及线路故障诊断功能, 把故障信息, 如地址错误、波特率错误等以特殊字符形式显示在视频画面上
支持定时启动预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能
机芯功能：

支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能, 宽动态功能可选
可设置多达24块隐私屏蔽区域, 位置、大小可调整, 画面内可同时有8块区域被屏蔽
云台功能：

水平方向360°连续旋转, 垂直方向-10°-90°, 支持自动翻转, 无监视盲区
水平预置点速度最高可达120°/s, 垂直预置点速度最高可达100°/s

水平键控速度为0.1°~80°/s, 垂直键控速度为0.1°~60°/s

支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能
支持8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点
支持4条花样扫描, 总记录时间大于10分钟
支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
支持守望功能, 预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

支持报警功能, 内置7路报警输入(优先级可调)和2路报警输出, 支持报警联动, 可在报警后触发报警输出/调用预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
	台
	190
	SONY、松下、海康威视
	

	2
	彩色红外半球
摄像机★
	1/3 “SONY Super HAD CCD  480线
分辨率高，图像清晰、细腻
低照度，0Lux With IR
支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控
符合IP66级防水设计,可靠性高
镜头: 12mm标配镜头(3.6mm,6mm,8mm,16mm 可选)
红外线照射距离: 30-40米

有效像素PAL:752(H)×582(V)
        NTSC:768(H) ×494(V)
	台
	358
	SONY、松下、海康威视
	

	3
	双鉴报警探测器★
	内置微处理器，对输入的红外和微波信号进行分析和处理 
探测范围: 15m ×18m 
电源要求: DT7450：25~30 / mA/12VDC,7.5~16VDC 
DT7450C：30~40mA / 12VDC，7.5~16 VDC 
灵敏度: 探测视区内2-4步 
微波频率: 24.125GHz 
防拆开关: 50mA，24VDC (NC) 
报警继电器: DT7450：励磁A型，125mA / 25VDC 
DT7450C:励磁C型，125mA / 25VDC 
工作环境: -10℃~ 55℃，5%~95%相对湿度（无霜） 
抗辐射干扰: 30V/m，10MHz~1000MHz 
外型尺寸: 11.9cm长× 7.1cm宽 ×4.2cm高
	只
	70
	博世、霍尼韦尔、CK
	

	4
	报警按钮
	嵌入式
	个
	70
	
	

	5
	联动射灯
	500W
	个
	70
	
	

	6
	报警主机★
	工作方式：本身自带六个防区的它象一个小型的报警主机，可以独立工作；或连接到D57400XI-CHI （大型报警主机）的数据总线上
键盘编程：此类装置完全是由面板上的键盘进行编程，无须昂贵的手提编程器。
防区输入：可有6 个可编程防区，有即时、延时、24小时、防区跟随、要求退出、钥匙布撤防等防区类型，支持最多6 个无线防区。
无线遥控开关：DS6MX-CHI 支持最多3 个无线遥控开关，可用来布撤防、开门等控制。
系统输出：DS6MX-CHI 可有3 个本地输出，其中一个为继电器输出，两个为报警固态电压输出，有跟随报警或开门锁输出类型。
	台
	70
	博世、霍尼韦尔、CK
	

	7
	报警拨号器
	自动电话拨号器能将事先录制好的语音信息传送给四个普通型电话或移动电话的所在地，并能向传呼台传送数字型传呼信息。  

该拨号器的拨号动作可由与其相连接的其它装置来触发，并可接受人工触发信号。触发后，自动向相应地点发出求助信息或传达各种触发事件。
	只
	70
	
	

	8
	报警控制、联动器
	
	只
	70
	
	

	9
	声光报警器
	
	个
	70
	
	

	10
	室外立柱
	Q235材质，高4M
	根
	140
	
	

	11
	室外立柱基础
	
	套
	140
	
	

	12
	硬盘录像机★
	网络硬盘录像机采用集成度高、性能强、功耗低的DSP，能保持系统长时间稳定可靠的运行、H.264视频压缩标准，支持CIF分辨率编码，LINUX嵌入式操作系统
视频输入：16路输入, BNC(电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω), 支持PAL、NTSC制
视频输出：2路输出, BNC(电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω)
VGA输出：1路，分辨率：1024*768/60HZ
通讯接口：1个RJ45, 10M/100M自适应以太网口, 1个RS232口, 1个RS485口，1个键盘485串口

音频输入：16路输入, BNC(电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ)
音频输出：1路输出，BNC接口（线性电平、阻抗：600Ω）

语音对讲口：1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

USB接口：3个，USB2.0接口

每个接口支持容量最大2TB的硬盘

报警输入：16路

报警输出：4路

电源电压：AC220V, 47－63HZ
功率：≤50W
外形尺寸：470×441×90mm
产品重量：≤8Kg
	台
	70
	SONY、松下、海康威视
	

	13
	硬盘
	2T
	块
	70
	
	

	14
	液晶显示器
	19寸普屏
	台
	70
	
	

	15
	UPS电源★
	1：工频主机单进单出3KVA一台，后备满载时间4小时；
2：交流输入电压220V AC±25%，输入功率因数0.93（满载）；外接电池电压：192VDC.
3：交流输出电压220V AC±1%，过载能力105%10min,125%1min,150％1S；

4：具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作；

5：中文屏幕显示LCD参数显示+ LED状态显示

6：带隔离变压器输出,内置防雷功能；

7：输入输出设有谐滤波器；

8：可实现远程网络监控, 通讯接口RS232、RS485、SNMP卡（可选），UPS内部信息可通过短信通知机主； 

9：整机平均无故障时间≥25万小时 ；

10、整机防护等级：IP21(需提供权威机构检验报告)
11、个性化的设置功能，可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置，用户可选UPS工作模式、ECO节能工作模式、EPS工作模式。
	台
	70
	艾默生、
百纳德、

梅兰日兰
	

	16
	铅酸蓄电池★
	延时4小时，每套包含免维护12V100AH电池 8只
	套
	70
	百纳德、安德力士、德国阳光
	70*8只

	17
	电池箱
	C-8柜
	台
	70
	百纳德、安德力士、德国阳光
	

	18
	直流稳压电源
	DC12
	个
	140
	
	

	19
	球机电源
	AC24
	个
	70
	
	

	20
	机房一级防雷箱
	◆采用优质压敏电阻器，高可靠质量保证
◆通流能力大
◆防雷单元采用模块式设计，更换方便                       
◆采用温控断路技术，避免火灾发生
◆保护功能强，设有自动断路器（短路，过流保护）
◆带J则具有雷电计数、故障告警功能，响应时间快，流通容量大，残压低，安装方便，维护简单
适用电源：单相；最大持续工作电压：385VAC；标称通流容量：60KA；最大通流容量：120KA；保护模式：L-PE N-PE；保护水平：3.0KV；雷击记数：有；响应时间：25nS；劣化指示：有；外形尺寸：400×290×120/
170；工作环境围：-40℃-＋80℃响度温度≥90%（25℃）；
	台
	70
	
	

	21
	视频线缆
	国标SYV75-5
	米
	50000
	
	

	22
	电源线缆
	国标RVV2*1.0
	米
	50000
	
	

	23
	控制线缆
	国标RVVP2*1.0
	米
	25000
	
	

	24
	报警信号线
	国标RVV4*1.0
	米
	20000
	
	

	25
	PE线管∮20
	国标∮20
	米
	6000
	
	

	26
	PE线管∮25
	国标∮25
	米
	6000
	
	

	27
	破路面工程
	
	米
	2000
	
	

	28
	辅材
	含PVC线槽、线管；BNC连接头；电源连接插头；架空破路面工程所需要的辅助材料等
	批
	70
	
	

	29
	机柜
	1.8米带风扇标准机柜
	台
	70
	
	


带★产品需要提供厂家项目授权文件、产品彩页及检验报告，必须有生产厂家提供安徽省当地三年质量服务承诺函。
投标单位所选的嵌入式硬盘录像主机需兼容第三包集中控制软件平台软件的功能。

涡阳县校园安防监控系统项目设备清单及参数（第二包）

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	参考品牌
	备注

	1
	红外智能球机★
	红外功能：

最低照度0Lux 

采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达60m

红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度，使图像达到理想的状态

内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾

恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时
系统功能：

采用1/4"索尼高性能CCD, 图像清晰
精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于0.1度, 在任何速度下图像无抖动
支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别

支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大
支持中文菜单及操作提示功能, 用户界面友好
支持数据断电不丢失

支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
支持光纤模块接入

支持内置温度感应器, 可显示机内温度
支持防雷、防浪涌、防突波功能

室外球达到IP66防护等级
支持RS-485线路故障诊断功能, 把故障信息, 如地址错误、波特率错误等以文字形式显示在视频画面上
支持曼码协议及线路故障诊断功能, 把故障信息, 如地址错误、波特率错误等以特殊字符形式显示在视频画面上
支持定时启动预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能
机芯功能：

支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能, 宽动态功能可选
可设置多达24块隐私屏蔽区域, 位置、大小可调整, 画面内可同时有8块区域被屏蔽
云台功能：

水平方向360°连续旋转, 垂直方向-10°-90°, 支持自动翻转, 无监视盲区
水平预置点速度最高可达120°/s, 垂直预置点速度最高可达100°/s

水平键控速度为0.1°~80°/s, 垂直键控速度为0.1°~60°/s

支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能
支持8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点
支持4条花样扫描, 总记录时间大于10分钟
支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
支持守望功能, 预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

支持报警功能, 内置7路报警输入(优先级可调)和2路报警输出, 支持报警联动, 可在报警后触发报警输出/调用预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
	台
	191
	SONY、松下、海康威视
	

	2
	彩色红外半球
摄像机★
	1/3 “SONY Super HAD CCD  480线
分辨率高，图像清晰、细腻
低照度，0Lux With IR
支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控
符合IP66级防水设计,可靠性高
镜头: 12mm标配镜头(3.6mm,6mm,8mm,16mm 可选)
红外线照射距离: 30-40米

有效像素PAL:752(H)×582(V)
        NTSC:768(H) ×494(V)
	台
	377
	SONY、松下、海康威视
	

	3
	双鉴报警探测器★
	内置微处理器，对输入的红外和微波信号进行分析和处理 
探测范围: 15m ×18m 
电源要求: DT7450：25~30 / mA/12VDC,7.5~16VDC 
DT7450C：30~40mA / 12VDC，7.5~16 VDC 
灵敏度: 探测视区内2-4步 
微波频率: 24.125GHz 
防拆开关: 50mA，24VDC (NC) 
报警继电器: DT7450：励磁A型，125mA / 25VDC 
DT7450C:励磁C型，125mA / 25VDC 
工作环境: -10℃~ 55℃，5%~95%相对湿度（无霜） 
抗辐射干扰: 30V/m，10MHz~1000MHz 
外型尺寸: 11.9cm长× 7.1cm宽 ×4.2cm高
	只
	71
	博世、霍尼韦尔、CK
	

	4
	报警按钮
	嵌入式
	个
	71
	
	

	5
	联动射灯
	500W
	个
	71
	
	

	6
	报警主机★
	工作方式：本身自带六个防区的它象一个小型的报警主机，可以独立工作；或连接到D57400XI-CHI （大型报警主机）的数据总线上
键盘编程：此类装置完全是由面板上的键盘进行编程，无须昂贵的手提编程器。
防区输入：可有6 个可编程防区，有即时、延时、24小时、防区跟随、要求退出、钥匙布撤防等防区类型，支持最多6 个无线防区。
无线遥控开关：DS6MX-CHI 支持最多3 个无线遥控开关，可用来布撤防、开门等控制。
系统输出：DS6MX-CHI 可有3 个本地输出，其中一个为继电器输出，两个为报警固态电压输出，有跟随报警或开门锁输出类型。
	台
	71
	博世、霍尼韦尔、CK
	

	7
	报警拨号器
	自动电话拨号器能将事先录制好的语音信息传送给四个普通型电话或移动电话的所在地，并能向传呼台传送数字型传呼信息。  

该拨号器的拨号动作可由与其相连接的其它装置来触发，并可接受人工触发信号。触发后，自动向相应地点发出求助信息或传达各种触发事件。
	只
	71
	
	

	8
	报警控制、联动器
	
	只
	71
	
	

	9
	声光报警器
	
	个
	71
	
	

	10
	室外立柱
	Q235材质，高4M
	根
	142
	
	

	11
	室外立柱基础
	
	套
	142
	
	

	12
	硬盘录像机★
	网络硬盘录像机采用集成度高、性能强、功耗低的DSP，能保持系统长时间稳定可靠的运行、H.264视频压缩标准，支持CIF分辨率编码，LINUX嵌入式操作系统
视频输入：16路输入, BNC(电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω), 支持PAL、NTSC制
视频输出：2路输出, BNC(电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω)
VGA输出：1路，分辨率：1024*768/60HZ
通讯接口：1个RJ45, 10M/100M自适应以太网口, 1个RS232口, 1个RS485口，1个键盘485串口

音频输入：16路输入, BNC(电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ)
音频输出：1路输出，BNC接口（线性电平、阻抗：600Ω）

语音对讲口：1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

USB接口：3个，USB2.0接口

每个接口支持容量最大2TB的硬盘

报警输入：16路

报警输出：4路

电源电压：AC220V, 47－63HZ
功率：≤50W
外形尺寸：470×441×90mm
产品重量：≤8Kg
	台
	71
	SONY、松下、海康威视
	

	13
	硬盘
	2T
	块
	71
	
	

	14
	液晶显示器
	19寸普屏
	台
	71
	
	

	15
	UPS电源★
	1：工频主机单进单出3KVA一台，后备满载时间4小时；
2：交流输入电压220V AC±25%，输入功率因数0.93（满载）；外接电池电压：192VDC.
3：交流输出电压220V AC±1%，过载能力105%10min,125%1min,150％1S；

4：具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作；

5：中文屏幕显示LCD参数显示+ LED状态显示

6：带隔离变压器输出,内置防雷功能；

7：输入输出设有谐滤波器；

8：可实现远程网络监控, 通讯接口RS232、RS485、SNMP卡（可选），UPS内部信息可通过短信通知机主； 

9：整机平均无故障时间≥25万小时 ；

10、整机防护等级：IP21(需提供权威机构检验报告)
11、个性化的设置功能，可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置，用户可选UPS工作模式、ECO节能工作模式、EPS工作模式。
	台
	71
	艾默生、
百纳德、

梅兰日兰
	

	16
	铅酸蓄电池★
	延时4小时，每套包含免维护12V100AH电池 8只
	套
	71
	百纳德、安德力士、德国阳光
	79*8只

	17
	电池箱
	C-8柜
	台
	71
	百纳德、安德力士、德国阳光
	

	18
	直流稳压电源
	DC12
	个
	142
	
	

	19
	球机电源
	AC24
	个
	71
	
	

	20
	机房一级防雷箱
	◆采用优质压敏电阻器，高可靠质量保证
◆通流能力大
◆防雷单元采用模块式设计，更换方便                       
◆采用温控断路技术，避免火灾发生
◆保护功能强，设有自动断路器（短路，过流保护）
◆带J则具有雷电计数、故障告警功能，响应时间快，流通容量大，残压低，安装方便，维护简单
适用电源：单相；最大持续工作电压：385VAC；标称通流容量：60KA；最大通流容量：120KA；保护模式：L-PE N-PE；保护水平：3.0KV；雷击记数：有；响应时间：25nS；劣化指示：有；外形尺寸：400×290×120/
170；工作环境围：-40℃-＋80℃响度温度≥90%（25℃）；
	台
	71
	
	

	21
	视频线缆
	国标SYV75-5
	米
	50000
	
	

	22
	电源线缆
	国标RVV2*1.0
	米
	50000
	
	

	23
	控制线缆
	国标RVVP2*1.0
	米
	25000
	
	

	24
	报警信号线
	国标RVV4*1.0
	米
	20000
	
	

	25
	PE线管∮20
	国标∮20
	米
	6000
	
	

	26
	PE线管∮25
	国标∮25
	米
	6000
	
	

	27
	破路面工程
	
	米
	2000
	
	

	28
	辅材
	含PVC线槽、线管；BNC连接头；电源连接插头；架空破路面工程所需要的辅助材料等
	批
	71
	
	

	29
	机柜
	1.8米带风扇标准机柜
	台
	71
	
	


带★产品需要提供厂家项目授权文件、产品彩页及检验报告，必须有生产厂家提供安徽省当地三年质量服务承诺函。
投标单位所选的嵌入式硬盘录像主机需兼容第三包集中控制软件平台软件的功能。

涡阳县校园安防监控系统项目设备清单及参数（第三包）

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	参考品牌
	备注

	1
	红外智能球机★
	红外功能：

最低照度0Lux 

采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达60m

红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度，使图像达到理想的状态

内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾

恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时
系统功能：

采用1/4"索尼高性能CCD, 图像清晰
精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于0.1度, 在任何速度下图像无抖动
支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别

支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大
支持中文菜单及操作提示功能, 用户界面友好
支持数据断电不丢失

支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
支持光纤模块接入

支持内置温度感应器, 可显示机内温度
支持防雷、防浪涌、防突波功能

室外球达到IP66防护等级
支持RS-485线路故障诊断功能, 把故障信息, 如地址错误、波特率错误等以文字形式显示在视频画面上
支持曼码协议及线路故障诊断功能, 把故障信息, 如地址错误、波特率错误等以特殊字符形式显示在视频画面上
支持定时启动预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能
机芯功能：

支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能, 宽动态功能可选
可设置多达24块隐私屏蔽区域, 位置、大小可调整, 画面内可同时有8块区域被屏蔽
云台功能：

水平方向360°连续旋转, 垂直方向-10°-90°, 支持自动翻转, 无监视盲区
水平预置点速度最高可达120°/s, 垂直预置点速度最高可达100°/s

水平键控速度为0.1°~80°/s, 垂直键控速度为0.1°~60°/s

支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能
支持8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点
支持4条花样扫描, 总记录时间大于10分钟
支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
支持守望功能, 预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

支持报警功能, 内置7路报警输入(优先级可调)和2路报警输出, 支持报警联动, 可在报警后触发报警输出/调用预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
	台
	143
	SONY、松下、海康威视
	

	2
	彩色红外半球
摄像机★
	1/3 “SONY Super HAD CCD  480线
分辨率高，图像清晰、细腻
低照度，0Lux With IR
支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控
符合IP66级防水设计,可靠性高
镜头: 12mm标配镜头(3.6mm,6mm,8mm,16mm 可选)
红外线照射距离: 30-40米

有效像素PAL:752(H)×582(V)
        NTSC:768(H) ×494(V)
	台
	276
	SONY、松下、海康威视
	

	3
	双鉴报警探测器★
	内置微处理器，对输入的红外和微波信号进行分析和处理 
探测范围: 15m ×18m 
电源要求: DT7450：25~30 / mA/12VDC,7.5~16VDC 
DT7450C：30~40mA / 12VDC，7.5~16 VDC 
灵敏度: 探测视区内2-4步 
微波频率: 24.125GHz 
防拆开关: 50mA，24VDC (NC) 
报警继电器: DT7450：励磁A型，125mA / 25VDC 
DT7450C:励磁C型，125mA / 25VDC 
工作环境: -10℃~ 55℃，5%~95%相对湿度（无霜） 
抗辐射干扰: 30V/m，10MHz~1000MHz 
外型尺寸: 11.9cm长× 7.1cm宽 ×4.2cm高
	只
	57
	博世、霍尼韦尔、CK
	

	4
	报警按钮
	嵌入式
	个
	57
	
	

	5
	联动射灯
	500W
	个
	57
	
	

	6
	报警主机★
	工作方式：本身自带六个防区的它象一个小型的报警主机，可以独立工作；或连接到D57400XI-CHI （大型报警主机）的数据总线上
键盘编程：此类装置完全是由面板上的键盘进行编程，无须昂贵的手提编程器。
防区输入：可有6 个可编程防区，有即时、延时、24小时、防区跟随、要求退出、钥匙布撤防等防区类型，支持最多6 个无线防区。
无线遥控开关：DS6MX-CHI 支持最多3 个无线遥控开关，可用来布撤防、开门等控制。
系统输出：DS6MX-CHI 可有3 个本地输出，其中一个为继电器输出，两个为报警固态电压输出，有跟随报警或开门锁输出类型。
	台
	57
	博世、霍尼韦尔、CK
	

	7
	报警拨号器
	自动电话拨号器能将事先录制好的语音信息传送给四个普通型电话或移动电话的所在地，并能向传呼台传送数字型传呼信息。  

该拨号器的拨号动作可由与其相连接的其它装置来触发，并可接受人工触发信号。触发后，自动向相应地点发出求助信息或传达各种触发事件。
	只
	57
	
	

	8
	报警控制、联动器
	
	只
	57
	
	

	9
	声光报警器
	
	个
	57
	
	

	10
	室外立柱
	Q235材质，高4M
	根
	114
	
	

	11
	室外立柱基础
	
	套
	114
	
	

	12
	硬盘录像机★
	网络硬盘录像机采用集成度高、性能强、功耗低的DSP，能保持系统长时间稳定可靠的运行、H.264视频压缩标准，支持CIF分辨率编码，LINUX嵌入式操作系统
视频输入：16路输入, BNC(电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω), 支持PAL、NTSC制
视频输出：2路输出, BNC(电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω)
VGA输出：1路，分辨率：1024*768/60HZ
通讯接口：1个RJ45, 10M/100M自适应以太网口, 1个RS232口, 1个RS485口，1个键盘485串口

音频输入：16路输入, BNC(电平：2Vp-p，阻抗：1kΩ)
音频输出：1路输出，BNC接口（线性电平、阻抗：600Ω）

语音对讲口：1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

USB接口：3个，USB2.0接口

每个接口支持容量最大2TB的硬盘

报警输入：16路

报警输出：4路

电源电压：AC220V, 47－63HZ
功率：≤50W
外形尺寸：470×441×90mm
产品重量：≤8Kg
	台
	57
	SONY、松下、海康威视
	

	13
	硬盘
	2T
	块
	57
	
	

	14
	液晶显示器
	19寸普屏
	台
	57
	
	

	15
	UPS电源★
	1：工频主机单进单出3KVA一台，后备满载时间4小时；
2：交流输入电压220V AC±25%，输入功率因数0.93（满载）；外接电池电压：192VDC.
3：交流输出电压220V AC±1%，过载能力105%10min,125%1min,150％1S；

4：具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作；

5：中文屏幕显示LCD参数显示+ LED状态显示

6：带隔离变压器输出,内置防雷功能；

7：输入输出设有谐滤波器；

8：可实现远程网络监控, 通讯接口RS232、RS485、SNMP卡（可选），UPS内部信息可通过短信通知机主； 

9：整机平均无故障时间≥25万小时 ；

10、整机防护等级：IP21(需提供权威机构检验报告)
11、个性化的设置功能，可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置，用户可选UPS工作模式、ECO节能工作模式、EPS工作模式。
	台
	57
	艾默生、
百纳德、

梅兰日兰
	

	16
	铅酸蓄电池★
	延时4小时，每套包含免维护12V100AH电池 8只
	套
	57
	百纳德、安德力士、德国阳光
	49*8只

	17
	电池箱
	C-8柜
	台
	57
	百纳德、安德力士、德国阳光
	

	18
	直流稳压电源
	DC12
	个
	114
	
	

	19
	球机电源
	AC24
	个
	114
	
	

	20
	机房一级防雷箱
	◆采用优质压敏电阻器，高可靠质量保证
◆通流能力大
◆防雷单元采用模块式设计，更换方便                       
◆采用温控断路技术，避免火灾发生
◆保护功能强，设有自动断路器（短路，过流保护）
◆带J则具有雷电计数、故障告警功能，响应时间快，流通容量大，残压低，安装方便，维护简单
适用电源：单相；最大持续工作电压：385VAC；标称通流容量：60KA；最大通流容量：120KA；保护模式：L-PE N-PE；保护水平：3.0KV；雷击记数：有；响应时间：25nS；劣化指示：有；外形尺寸：400×290×120/
170；工作环境围：-40℃-＋80℃响度温度≥90%（25℃）；
	台
	57
	
	

	21
	视频线缆
	国标SYV75-5
	米
	35000
	
	

	22
	电源线缆
	国标RVV2*1.0
	米
	35000
	
	

	23
	控制线缆
	国标RVVP2*1.0
	米
	15000
	
	

	24
	报警信号线
	国标RVV4*1.0
	米
	15000
	
	

	25
	PE线管∮20
	国标∮20
	米
	5000
	
	

	26
	PE线管∮25
	国标∮25
	米
	5000
	
	

	27
	破路面工程
	
	米
	2000
	
	

	28
	辅材
	含PVC线槽、线管；BNC连接头；电源连接插头；架空破路面工程所需要的辅助材料等
	批
	57
	
	

	29
	机柜
	1.8米带风扇标准机柜
	台
	57
	
	

	
	县局控制中心
	
	
	
	
	

	1
	★集中控制软件平台
	平台整体功能
A系统功能

认证

用户向接入的CMS（通过CAG）请求登录认证，并由CMS查询数据库或者向第三方的AAA服务器发出认证请求，AAA向CMS返回鉴权信息，CMS向用户的客户端返回鉴权结果。用户通过身份认证及授权后，方可使用网络视频监控平台提供的服务。
同样的，设备也需要平台进行认证和授权。
用户管理

用户分为四类：

系统管理员：平台管理，业务管理。

系统操作员：业务受理，运维。

用户管理员：当前用户域下的系统管理，设备管理，用户管理及权限分配。

用户：根据分配的权限操作客户端。

所有用户只能管理自己所在域下的有权限管理的内容。

一个用户支持多个客户端同时登陆，可以配置同时登陆的最大数目。

权限管理

权限按照“用户—角色—功能点”的方式配对。

例如，“某个设备的第一个通道的预览”算一个功能点，“某个设备的第一个通道的云台控制”算另一个功能点。一个角色可能只有预览这个通道的权限却没有控制云台的权限。

户可以同时具备多个角色，一个角色同时有多个用户。

权限按照是否要独占设备分为抢占式权限和非抢占式权限。例如：云台控制和语音对讲等就是抢占式权限，参数配置等就是非抢占式权限。

权限有等级划分，在发生抢占时，高等级的权限能抢占低等级的权限，同等级的权限“先入为主”。

设备管理

设备管理主要包括对平台设备、前端设备、前端外围设备的入网、管理功能。
一、设备入网

系统中需要增加的设备主要包括平台设备、前端设备及前端外围设备。平台设备包括如VRM、VTDU、CAG。前端设备包括有各种型号的视频服务器、网络摄像机、DVR等，外围设备摄像机又包括模拟摄像机、云台及报警设备等。如需增加安装一个设备，就需要在设备管理中增加一个设备，并配置相应属性。
二、配置设备属性

平台设备的属性包括设备的种类、型号、生产厂家、安装地点、接入线路方式、所属用户、使用状态等。平台设备都有一个唯一的设备名称作为标识。

外围设备摄像机的属性包括摄像机的种类、型号、制造商、安装地点、接入线路方式、所属用户、使用状态等。

前端设备视频服务器属性包括型号、生产厂家、安装地点、接入线路方式、所属用户、使用状态及相连的摄像机等。前端设备有一个唯一的设备ID作为标识。
三、设备注销

各设备在停止使用时可以进行注销。
四、查询设备

可以按照设备的各项属性进行设备查询操作。

五、设备划归

可以将系统中存在的前端设备划归客户使用（权限分配），支持同一设备划归多个客户。

六、启/停用设备
在某个设备需要暂时停止使用时（如发生欠费行为等），系统能暂时停用该设备的功能，同时具有启用功能，以在条件达到时恢复该设备的使用。

系统管理
系统管理主要实现对系统的整体管控，主要包括系统配置管理、系统状态监控、备份和恢复和日志管理。
B业务功能
业务这里主要指传统的视频监控功能，所以介绍比较简单。

实时音视频预览

实现通过网络的实时音视频浏览。可以在远程计算机上实时监控，亦可实现在远程通过硬件解码器在监视器、电视墙上观看实时视频。浏览客户端可采用B/S 或C/S 架构。可实现对电视墙投放视频的灵活控制。具体还包括以下功能：
(1) 多画面监视
PC浏览客户端上可以实现对多个监控点的显示，电视墙上可实现将指定的一个或多个监控点实时图像显示在指定的一个或多个显示器上，可以选择1，4，6，9，10，16等多种画面分割，能提供多种分辨率，以适应各种应用需求，并可以实现全屏显示。
(2) 多画面轮巡
可将一组图像设置在一个播放控件窗口或一个电视墙屏幕上，并可设置轮巡间隔时间，以实现多个画面轮流显示。
(3) 设置功能
实现图像参数的手动和自动设置并实时调整的功能。
(4) 字幕叠加
视频画面可叠加反映该段视频时间、地点等信息的字幕，选择实现字母位置可调。
云台控制
系统支持对云台和镜头的远程实时控制。
云台控制包含：云台的上下左右转动，巡逻功能，预置位设置功能，云台转动的步进值应可设置。同时支持雨刮、辅助灯光开关功能。
镜头的控制包括变倍、调焦（具有手动和自动调焦功能）、光圈（具有手动和自动光圈调节功能）。
PC 客户端在全屏显示状态下可进行云镜控制。
系统的云镜控制权限可设置为三种状态：
(1) 争用模式。系统同时接受每个用户对云镜的控制指令。
(2) 先来者占用模式。系统可设置一个用户开始控制云台后的制定之前内，云台归该用户占用。直到时间片用尽才为后来的用户提供服务。
(3) 权高者占用模式。系统根据用户的权限决定执行哪位用户的命令。同级之间可遵循1、2 两条原则，权限高的用户开始控制时，则将控制权转移。
录像
系统支持三级视频存储：前端存储、中心存储和客户端存储。
前端存储是指使用DVR 设备时，在前端设备内部的硬盘中进行录像。可设置盘满自动覆盖或停止录制。支持定时录制、手动录制和报警录制三种模式。中心存储是指平台所提供的海量存储功能。可设置用户存储空间满自动覆盖或停止录制。支持定时录制、手动录制和报警录制三种模式。客户端存储是指客户在浏览视频时将视频的实时存储在客户端本地硬盘的功能。支持手动录制和报警录制两种模式。
三种录制模式的解释如下：
定时录制：根据系统中用户预置的时间表进行录像。
手动录制：按照用户的开始录像、录像时长、停止录像指令进行控制的录像。
报警录制：由系统中事件（报警触发、图像运动检测触发）的发生而触发的录像，报警录制应该有预录功能，可设置对报警发生前多少时间的视频信息进行录制。并且应可设置一次报警发生后总的录像时长。要求录制的文件不能缺少文件打包、新建时间间隔中的视频信息。
录像回放
提供方便的录像检索、查询手段，可根据时间、地点和报警类型等信息检索并回放图像，回放时可实现播放、快放、慢放、单帧放、拖曳、暂停等功能，可选择实现多路图像同步回放功能。
回放用户交互界面友好，可以直观地为用户反映所查日期一个的录像资料情况，并可以点取播放。用户选择观看的视频为正在录制的文件时，可以选择实现为用户打包然后播放，可实现录像的按文件、按时段下载功能。提供录像文件播放器。
图片抓拍
可以实现前端图片抓拍、客户端图片抓拍：
（1）前端图片抓拍可通过前端预置计划触发、前端报警事件触发、客户端手动触发。预置抓拍计划包括时段、图片时间间隔的设置。前端报警事件触发支持预抓图，可保存报警事件发生前的图片，预抓图时间及抓图时间可设置。前端图片抓拍支持在前端和PU 的存储；
（2）客户端图片抓拍通过客户端手动触发。
支持的分辨率为：D1（或4CIF）、VGA、CIF。
告警与联动
1、报警事件触发
1）开关量报警
要求前端设备支持开关量报警输入，并可将报警信息上传。开关量报警设备如红外线侦测器、门禁、应急铃、烟雾报警器、可燃气体报警器等。
2）图像运动检测
系统支持图像运动检测报警。实现指定画面中区域进行运动检测报警的功能。并可设置运动检测灵敏度。选择实现画面多区域运
动检测报警。
2、联动处理
对于报警的处理系统支持三级：
1) 前端报警输出
前端设备应支持开关量报警输出。主要包括声光电报警、门禁等。前端设备支持报警触发录像及图片抓拍。
2) 平台报警联动
中心平台在收到报警信息后，根据用户配置的报警联动表信息进行联动处理。主要操作包括触发报警录像及图片抓拍、发送报警短信给用户、向用户电话提供语音报警等。同时需要将报警信息传送到该客户正在进行监控操作的用户处，并且传送给指定的专用报警客户端处。
3) 客户端联动
出于接警状态的客户端在收到报警信息时，应将画面切换到报警设备的联动画面，并放大显示，发出报警信息，直到用户做接警操作后方可返回正常状态。
系统支持专用接警客户端，专用报警客户端随时等待接受报警信息、支持开关量报警输出，主要包括声光电报警、门禁等，支持报警画面调出以及触发报警录像或者图片抓拍等联动动作。

语音对讲和语音广播

1）系统支持PU 音频通道与CU 的语音交互。
2）系统支持CU 对多个PU 音频通道的音频广播。
C网管功能
实现对网络视频监控系统中的各个单元的集中管理和业务的统一部署。实现终端的资源分组管理、状态与性能管理、配置管理、故障管理、日志管理、安全管理、系统管理等功能。

配置管理

配置管理包括对所有网元设备包括前端DVS/DVR/IP Camera/报警PU、 服务器、客户端进行设备或参数添加、删除、修改等的配置管理。 

系统可以提供对各平台设备和前端设备（VTDU、NRU、PU等）的查询和配置界面，提供状态总览图的客户网管视图，网管视图界面可以提供设备的状态信息显示，包括视频源状态、是否正在录像状态、开关量输入/输出当前状态等。 

平台设备和前端设备的运行参数配置都可以通过远程登录方式进行,系统提供服务器的信息列表，包含了以下的信息：设备名称、主要用途、设备型号、关键技术参数(如CPU、内存、硬盘)、网络接口及带宽信息、IP地址等。

性能管理

1）系统支持按周期对性能数据进行统计，周期性的统计数据可以以折线图形式呈现。

2）系统可以对指定前端单元范围、时间范围的相关数据进行统计。 

3）系统可以按照多种形式如表格、直方图等显示各种统计的性能数据，并提供保存和打印功能，也可以定期或按要求保存历史性能数据。 

4）系统可以对性能数据进行统计、分析和处理，对于有容量、能力限制的网元要有统计数据分析，根据变化趋势，提出扩容建议。在考虑这些因素以后，计算出系统的可用率、质量等，并可以保存和打印显示结果。

故障管理

故障管理模块负责所有被监控对象（包括平台服务器、存储设备、前端设备、客户端等）及网管本身上报的告警信息的采集和处理，为维护人员及时处理故障提供查询、统计和诊断手段，系统提供对异常操作状态的检测、隔离和修复的能力，支持实时的监控告警和状态信息，并可对历史告警进行查询和统计分析，并输出相应报表。 

系统可以接入集中告警平台，当各被监控对象发生告警时，系统可以在网管界面上以声音、图像（拓扑图呈现）等方式予以呈现，并可通过短消息、Email等方式通知相关人员。

日志管理

日志管理提供系统中的日志的记录、查询、归档功能。日志类型包括系统日志与操作日志。 

1.  系统日志的内容 

(1) 系统及各模块运行记录，包括：系统启动、系统退出、各模块运行过程等信息；系统中断、各模块中断等错误信息 

(2) 用户登录和退出信息； 

(3) 用户修改系统数据的操作记录； 

2.  操作日志内容 

(1) 操作日志中记录了用户对系统访问的过程，包括访问的功能模块、执行的操作、操作执行的时间、操作执行的结果等 

3.  日志的查询 

(1) 支持系统管理员能对系统日志中的记录进行浏览与查询 

4.  日志的归档 

(1) 系统提供系统日志的定期自动归档备份。

诊断测试

系统提供了完善的前端设备故障诊断功能，支持对前端设备的故障进行判断和定位，主要包括以下功能： 

1）外接告警设备自诊断：对外接告警设备进行自检测试。 

2）可实时获取前端设备视频丢失信息，可及时获取前端设备网络中断或损坏信息。 

3）视频服务器运行状态诊断：可获取进程状态、硬盘占用、带宽利用率、活动连接数，并能结合历史数据判断视频服务器运行是否正常。 

4）网络连通性测试：测试连通性、丢包率、时延。 

5）视频图像的观察与诊断：支持视频分发流量的监视，若视频分发流量超过 VTDU 的门限值，则限制新的视频流请求，保护正在运行的业务。

安全管理

网管系统安全管理的功能主要是负责接入和授权管理及对全网安全起保证作用，其主要功能包括：权限管理功能、数据安全管理以及安全检测功能。

1）权限安全管理 

系统可以提供基于用户组的访问控制功能，通过对用户组的授权来实现对系统操作的安全控制。

2）数据安全管理 

系统具有数据备份和数据恢复的功能，对系统中告警、配置、性能、用户资料等数据的安全性提供保障措施，防止数据受到破坏或丢失。 

3）安全检测功能 

当用户试图多次登录一无效的帐号或者密码多次尝试以及越权操作等非法操作时，系统能够及时产生警告信息，并禁止用户的进一步操作。

D高清应用

系统完全支持高清网络摄像机的接入，并保证整个视频传输过程高清图像的原始性，为用户提供端到端的高清应用，满足用户对高清图像的需求。
	套
	1
	SONY、松下、海康威视
	

	2
	中心管理服务器
	产品类型：2U机架式/塔式；处理器：四核 Intel Xeon DP 5130 2.0G；处理器主频(MHz)：2000MHz；处理器二级缓存(KB)： 4096KB； 前端总线(MHz)：1333MHz FSB； 内存类型： 2×512M FB-DIMM DDR2 ECC Chipkill； 内存：4G；内存插槽数：12个FB-DIMM； 网卡：1000M以太网卡；电源：双835W 热插拔电源
	台
	1
	
	

	3
	流媒体服务器
	产品类型：2U机架式/塔式；处理器：四核 Intel Xeon DP 5130 2.0G；处理器主频(MHz)：2000MHz；处理器二级缓存(KB)： 4096KB；前端总线(MHz)： 1333MHz FSB；内存类型：2×512M FB-DIMM DDR2 ECC Chipkill；内存：4G；内存插槽数：12个FB-DIMM；磁盘控制器：8个物理SAS控制器,Vitesse VSC7250； 标配硬盘：热插拔SAS 146G；光驱：DVD光驱
	台
	1
	
	

	4
	42寸液晶电视
	屏幕尺寸(英寸)42；屏幕比例16:9；分辨率1920×1080；背光寿命(小时)60000；高清逐点晶晰二代技术；超感五维智能丽像；LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵；抗反射镀层屏幕
	台
	1
	
	

	5
	标准机柜
	1.8米带风扇标准机柜，金属网孔门
	台
	1
	
	


带★产品需要提供厂家项目授权文件、产品彩页及检验报告，必须有生产厂家提供安徽省当地三年质量服务承诺函。
投标单位所选的嵌入式硬盘录像主机需兼容第三包集中控制软件平台软件的功能。

第四包

	序号
	名称
	品种、规格、型号
	数量

	1
	警用手套
	FGST-L-XA型，欧洲标准EN388,公安部标准GA614-2006，总长＞240-250MM，掌宽＞100-110MM,防割等级国际标准五级，抗拉丝系数四级，耐磨系数叁级。
	2360个

	2
	钢叉
	304号不锈钢（伸缩）长2.03M，厚2.0MM，直径50CM，钢叉下节杆直径为3.6CM，钢叉手把为黑色优质塑料
	1180个

	3
	警棍
	长50CM，直径4CM，内置弹簧丝外为优质橡胶
	2360个


二、设备系统相关要求

（一） 总体要求

1、投标人应根据招标文件的要求，提供合格的产品。在投标文件中对所投产品的技术性能、配置作全面说明，且所投设备技术性能、配置不得低于招标文件要求。投标人应提交证明其拟提供产品符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据。

2、投标人必须列出全部货物明细表，包括产品名称、生产厂家、品牌型号、配置、数量、单价、总价、备注等。提供可赠送的软、硬件以及附件清单。

3、招标仪器（设备）有彩页的投标人应提供彩页（彩页必须为原厂或代理商统一印刷的单页或合订本）作为评标参考，不得使用自制彩页。

4、投标人所投产品国家有强制性要求或认证的，必须提供相关的证明文件或证书。如3C认证、入网许可。
5、投标人提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。
6、投标人所投设备须符合国家有关标准，所有设备元件、配件必须是原厂原装，不得自行拆装。验收时中标供应商必须提供生产厂家针对该批设备详细配置的质量保证书。

（2） 技术要求

1、设计原则
随着信息技术的飞速发展，新技术不断涌现。因此，本系统必须是高性能、可扩展的计算机网络体系结构，以便支持今后不断更新和升级的需要，从而保护投资。因此，本系统主要遵循以下几点原则：

可靠性：本系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，满足7×24小时、全年365天的全天候长期稳定运行。

规范性：在系统的设计与施工过程中参考了各方面的标准与规范，严格遵从各项技术规定，做好系统的标准化设计与施工，使监控系统具有较高的实用效能。

经济性与实用性：充分考虑校园监控系统实际需要和信息技术发展趋势，根据校园的现场环境，设计选用功能适合现场情况、符合校园监控要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。
开放性：以现有成熟的产品为对象设计，同时还考虑到监控联网等要求。
可扩充性：校园监控系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能，同时本监控系统设计中留有冗余，以满足今后的发展要求。
2、设计依据
《公安部关于联合加强中小学和幼儿园安全整治的通知》

《关于全面检查落实各地中小学和幼儿园安全防范工作的紧急通知》

《民用建筑电气设计规范》              JGJ/T16-92

《安全防范工程程序与要求》            GA/T75-94

《民用闭路电视系统工程技术规范》      GB502198-94

《中华人民共和国公共安全行业标准》    GA38-94

《安全防范系统验收规则》              GA308-2001

《电子计算机机房设计规范》            GB50174-93

《电子计算机场地通用规范》            GB/T 2887-2000

《工业电视系统工程设计规范》

  GBJ115-87

《电视监控工程程序与要求》

  GA/T 75-94

《电视监控工程费用概预算编制办法》 GA/T 70-94

《报警图像信号有线传输装置》          GB/T16677-1996

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

《电气装置安装工程工程电气设备交接试验标准》GB50150-90

《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》GB50168-92

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94

国家技术监督局《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》

国家技术监督局《信息技术设备的安全》

其它国家和教育行业颁布的相关规程和技术标准

3、方案特点

全天候、24小时防护

本系统所设计时，充分考虑到系统全天候、24小时的要求，广泛采用红外摄像机，以满足在不同照度条件下图像清晰的要求；室外全部采用室外摄像机，符合IP66级防水设计，可靠性高；并在校园周界使用周界防范报警系统，实时把好整个系统的安全关。

全方位、多重防护

系统在不同的部位采用不同的安防策略，如校门口采用快球与红外摄像机结合，再配合人防的策略可满足校园出入口控制的要求；在学校周界采用视频监控与周界防范报警系统，同时制定良好的防范策略，即可防患于未然。

系统不仅满足出入口及周界防范的安防要求，在学校内也在重要部位安装摄像机，并在建筑物大楼出入口、及相关的走廊楼梯等部位安装摄像机，以此达到多重防护的目的。

低延时

学校防范覆盖范围较广，对摄像机、图像的实时控制、图像的显示等设备的实时性要求非常高。视频监控除清晰度外，还需要满足从前端图像采集到中心图像显示的视频和控制的实时性。

本系统充分利用模拟视频监控系统传输延时小的特点，在距离较远的室外采用摄像机过光纤传输至监控室，其它地方使用视频线直接连接至监控中心，以便相关人员迅速掌握现场情况。

报警联动

系统具备完善的防盗报警等联动功能，能自动将报警发生地附近的监控点自动切换到监视器上重点显示，并发出报警声音。

当有警情发生时，监视器将显示与报警防区联动的前端摄像机图像。采用报警联动，可达到反应迅速的目的，并可避免监控室相关人员因视频图像多，容易疏漏重要的险情信息的问题。

出入口增强防护

在条件允许的地方，学校出入口可使用红外一体化球机，以更好的为整个安防系统服务。

图像清晰度更高、细节更加清楚；

监控目标覆盖范围更广、提高监控效能； 

在有需要时，可为视频分析服务，大大提高智能分析精度——视频分析提供的徘徊检测、穿越禁戒面检测、快速移动检测和人员聚集检测等，可大大提高事故的预警能力；

满足夜间监控能力。

（三）系统总体设计

1、系统要求

因学校频频出治安事件，所以必须要加强学校的安防工作，安防工作一般通过技防+人防的手段来实施。其中技防为安防工作提供第一手资料及能为事后取证提供资料，所以技防是整个安防系统中重要的一部分；视频监控和周界防范是安防中技防的重要的手段，所以为了加强学校的安防工作，学校必须加强建设视频监控和周界防范系统。学校安防工程建设应满足如下要求：

1、系统前端选用红外摄象机，用于满足夜间环境下监控效果；

2、图像监控系统设计先进，图像监控系统分别都能实现４到１６画面分割、拖放、存储及具备多画面监视、VGA输出功能，同时具备拍照、云台控制、视频回放等功能；图像存储时间各路不少于24H×15天。

3、在机房及档案室安装报警设备，报警设备能适时自动识别具体位置告警显示并通过警号向值班室示警，并在显示器上自动弹出报警视频画面；值班室安装报警按钮，当遇到突发事件时，具有联动110报警功能。

4、系统具有图象上传到市教育局功能，市教育局监控中心安装控制软件后可通过任一台联网电脑终端实时转发调用图像和操作管理，并经授权可以控制前端的摄像机云台。

5、系统安装3KV UPS电源，保证市电断电后，系统能继续工作4小时。

6、系统具有防雷安全措施，防止电磁干扰敏感的监控系统，使其免受雷电过电压和感应过电压、静电放电等所造成的损坏；UPS电源前端市电引入处接一级电源防雷箱 。

7、安装设备和线路力求结构美观大方，布局协调一致，以不影响校园整体环境为准。

8、学校视频监控系统中使用的产品和设备应符合国家法规和现行相关技术标准，并经法定机构检验、认证合格或生产登记批准；

9、学校视频监控系统应选用稳定可靠、成熟先进和优化集成的技术和设备。
2、系统功能

通过对近期几起学校事件分析可知，不法分子基本上都是强行闯入校园，或在学校门口作案；由此可见，各出入口是安防工作的重点区域之一，必须采用相应的视频监控等措施，达到预防和及时反映的功能。另外，犯罪分子有可能，通过非正常的手段侵入校园，如翻越围墙等手段，所以为了防患于未然，把好安全防范的第一道关，也必须加强周界等的安防措施，如采用视频监控及周界防范系统。

因学校是人员密集区域，且因学校放学等时间固定，其人流量具有爆发性，所以容易在楼梯等部位发生踩踏事件，因此楼梯等人员密集区域，也应加强监控，一旦发现异情可立即采取预案，有效避免事故的发生。

针对学校一些容易发生打架斗殴的场所，如操场等区域，也需要加强视频监控。同时学校的主要道路口等也是事故高发地，所以也需要加强管理。

为了有效的保管学生及学校的财产，需在大楼宿舍等出入口、部份走廊及停车场及自行车棚等地方设置视频监控系统，以达到安全保管财产的目的；同时大楼宿舍出入口是师生人身安全的重要一道防线，必须加强相应的安全监控。

通过以上分析可知，系统应能实现如下功能：

1) 预警功能：采用周界防范等报警系统，配合视频监控等第一时间发现事故点，有关部门根据应急预案迅速反应，把事故损失控制到最小范围，本系统应24小时可靠工作；

2) 监视功能：采用高品质摄像机，获得监视范围内清晰的视频图像，满足学校不同部位的监控要求，实现24小时监控；

3) 硬盘录像功能：前端摄像的视频信号接入嵌入式数字硬盘录像机存储数据，录像保存时间达到15天以上，以供事后调查取证；

4) 联网服务功能：通过嵌入式数字录像机提供TCP／IP强大的视频服务功能，可为以后监控系统联网提供服务；

5) 周界防范报警联动功能：实现报警系统和视频监控系统的联动，在监视器上显示报警所在位置的视频画面，提醒值班人员快速处理；

6) 管理功能：管理人员或授权访问人员，能通过访问监控系统，实时预览监控画面、回放历史监控图像、下载监控资料等；

7) 预留扩展接口，满足今后监控点位的增加的需要。

3、监控点的选择

视频监控系统主要由前端摄像机组成，根据现场不同的环境和应用选用不同的摄像机，在大门出入口及园区周边选择红外一体化球机，在楼梯口和走廊等室内区域设置红外半球摄像机。应按如下描述来进行确定基本设置及类型选型。

如图所示整个学校校园监控系统可以分为三道防线：

[image: image1.png]FCELR
BrRAR R

- e i %lu

fabL A an—i




第一道防线：校园周界、大门出入口，该部分主要采用周界监控+出入口监控的方式来实现。通过分析发现最近发生的校园事件，犯罪分子主要是通过学校出入口强行闯入校园，所以视频监控一定要把好出入口关，预防并及时发现隐患。大门出入口及其他与外界相通的出入口，应选能全天候清楚的辨别出入人员的面部特征及机动车牌号的摄像机。

第二道防线：校园内室外包括操场、主要路口等，该部分主要采用红外室外快球摄像机。

第三道防线：各教学楼、办公楼、宿舍楼室等，通过安装在大门出入口、楼梯口、走廊等位置红外摄像机等不同类型的摄像机来实现相应区域内的监控。

学校视频监控系统设施基本配置如下表：

	序号
	安装区域或覆盖范围 

	1
	学校出入口

	2
	学校周界

	3
	校园室外

	4
	各楼出入口（包括宿舍门口）

	5
	楼梯口、走廊

	6
	停车场、单车停车棚 


4、系统结构

[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson




5、与监控中心联网

随着各学校建设好监控系统后，随着业务的发展，提高各部门的应急反应速度，并为各部门应急指挥、决策提供第一手资料，各个学校各自为政的业务模式已经不能适应形势的发展要求，所以为了更好的为整个系统服务，适应信息化发展的要求，必须建设联网的监控系统。所以本设计必须考虑监控系统联网的要求。

（四）安装和调试要求
1、中标人负责将货物按合同约定的具体数量、具体地点运送到现场，并负责安装调试、运行。经最终验收合格后，交付业主使用。安装期间，中标人负责安装现场的指导和协调。

2、业主提供必需的基本条件和专人配合，保证安装工作顺利进行。

（五）质量保证期及售后服务承诺基本要求
1、投标设备最低要求一年免费上门服务的最低售后服务要求：自验收合格之日起一年内上门免费维修服务。设备若发生故障时，要求3个小时内响应，24小时内修复，需要更换新设备或配件的，应向业主说明情况。投标人可根据服务能力，在售后服务承诺表中明确免费上门保修、维护的具体时限和方法。

2、各投标人视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售后计划和内容。

3、本次招标货物按国家相关规定进行质保，投标人可对其质保期进行明确描述，质量保证期结束后，投标人仍需提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅能收取成本费(包括零配件)。投标人在投标文件中必须明确承诺。

4、投标人应提供指定或代理售后服务单位名称、地点、法人代表、固定电话和移动电话、联系人等材料以及售后服务承诺，以方便业主联系，不得采用虚假信息或指定区域外售后服务的联系单位和电话。

（六）验收及培训要求
一、验收

1、验收标准

应按厂家的产品出厂检验标准、招标文件以及国家或行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

2、验收程序：货物验收分出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

2.1出厂检验：按照产品生产企业的标准进行检验，并附有产品的产地相关材料、产品质量合格证等。

2.2安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件货物的具体规定。检验记录应真实并提供给业主。系统必须提供三个月的试用期，在试用期期间中标人应当免费响应业主对软件提出的合理需求，试用期满且基本符合业主的需求后，再进行最终验收。
2.3最终验收：设备安装、调试结束后，由业主负责并会同中标人及有关专家按验收标准进行联合验收。最终验收后一周内如发现货物质量问题，最低要求为中标人应在48小时内无条件免费更换货物。

二、培训

投标人应对业主的有关人员进行系统使用和日常维护等方面的培训，在投标文件中必须提供详细的培训内容和计划。

（七）技术资料要求

中标人应向业主提供以下原包装箱内的所有原厂资料及附件，其费用包括在投标总价中：

（1）产品验收标准；（2）技术说明书；（3）使用说明书；(4)设备安装、调试、维修线路原理图；（5）零部件目录；(6)备品备件、易损件清单；（7）安装、维修及操作手册；（8）合同中要求的其他文件资料。

第三章  采购合同

	注释： 

本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。


合同号：

甲方（采购人）：                         签定地点：                   

乙方（中标人）：                         签定日期：      年   月   日

见证方：涡阳县政府采购中心

根据甲方的政府采购计划，甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	数 量
	单 价
	总 价
	交货期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2、交货安装时间和交货地点

2.1交货安装时间：                  
2.2交货地点：                   
3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）
4、付款方式

    4.1货物付款方式：①合同签订生效，预付合同价款的20%；②验收合格后付合同总金额70%；余下决算价款的10%作为质量保证金，产品无质量和售后服务问题，一年后（30日内）一次性付清。
5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

  （安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）
7、验收

7.1、验收标准

应按厂家的产品出厂检验标准、招标文件以及国家或行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

7.2、验收程序：货物验收分出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

7.2.1出厂检验：按照产品生产企业的标准进行检验，并附有产品的产地相关材料、产品质量合格证等。

7.2.2安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件货物的具体规定。检验记录应真实并提供给业主。

7.2.3最终验收：设备安装、调试结束后，由业主负责并会同中标人及有关专家按验收标准进行联合验收。最终验收后一周内如发现货物质量问题，最低要求为中标人应在24小时内无条件免费更换货物。

7.2.4验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

8、质量保证：（按招标文件规定及投标文件承诺填写）。 

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任：                                                       

11、违约终止合同

    11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后5天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：  

    11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

    11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向      （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
    14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式五份，经甲、乙方、见证方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份、见证方一份，财政局一份，监督部门一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：                 见证方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第四章  评标办法

一、对技术标和商务标进行评分，分值分布如下：
技术标                          满分70分

商务标                          满分30分

技术标和商务标的各项最终得分为所有评标委员会成员评分中去掉一个最高分、一个最低分后的算术平均值，并取小数点后的1位数。

综合得分：技术标+商务标

二、技术标部分评分（满分70分）
1、产品选型及软件功能评审（满分20分）：对硬件需求理解充分、准确，对软件功能描述详细，产品选型、档次满足招标文件要求。由评标委员会在1～20分之间进行评定。

2、施工组织设计（满分10分）：产品的供货、安装、现场配合有明确措施，有完善的项目管理方案和计划实施方案，施工人员配备齐全、分工合理、责任明确。能够在承诺的时间内按质按量的完工。由评标委员会在1～10分之间进行评定。

3、售后服务（满分6分）：针对本项目实际需求提供详细具体可行的售后服务措施承诺，且具有同类项目集成和售后维护经验4年以上的。分为优、良、一般三个档次，优得6分，良得4～3分，一般得2～1分。

4、项目培训（满分4分）：负责为使用单位培训操作维护人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明。分为优、良、一般三个档次，优得4分，良得3分，一般得2～1分。

5、投标企业资信（满分30分）：

1）投标人提供承担过已经投入运行的类似项目合同复印件，每提供一份得1分，最多得5分

2）投标人有安防资质一级的得5分；

3）投标人有企业信用AAA证书的得2分；

4）投标人有计算机信息系统集成资质为三级以上（含三级）得2分；

5）投标人具有安全生产许可证的得4分；

6）投标人通过ISO9001质量体系认证（在有效期内）的得4分； 

7）投标人有建筑智能化系统施工贰级以上资质（含贰级）的得3分；

8）施工项目经理部中具有国家一级建造师的加2分，二级建造师的加1分；最多得5分

 (以上符合加分条件的资质原件,投标时需带到现场备查，所有资质原件要求在有效期内。)
三、商务标部分评分(PF)： 满分30分
（一）评标基准价的确定

评标基准价的确定：低于工程预算控制价的所有投标人的投标总报价算术平均值，为评标基准价。

（二）投标总报价得分

投标总报价低于招标人的工程预算控制价且高于最低限价的报价为有效报价，以经过初步评审确认的有效投标人投标报价与评标基准价相比，相等的得满分，每高1％扣1分，每低1％扣0.5分，不足1％的，按照插入法计算得分（小数点后保留一位，第三位四舍五入）。

根据综合得分从高至低依次排列，推荐综合得分最高的合格投标人为第一中标候选人，得分次高的合格投标人为第二中标候选人。当综合得分相同时，则以投标总价低者为中标候选人，若投标总价又相同时，则由评标委员会以记名投票的方法表决确定中标候选人。

投标人可同时对三个标段进行投标，但最终最多只能中两个标段。

第五章  投标文件格式

	注释： 

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。


        项目

投  标  文  件

项目名称：               

招标编号：             

投标人名称 ：               

日      期 ：       

目  录

（1）投标书

（2）报价清单表

（3）货物说明一览表

（4）供货范围清单

（5）技术规格和商务偏离表

（6）软件技术方案

（7）投标货物售后服务承诺

（8）投标货物质量保证、培训承诺

（9）安徽省售后服务网点基本情况一览表

（10）市级及以上平台的成功实施案例情况一览表

（11）投标人资格证明文件

关于资格的声明函

企业法人营业执照

税务登记证

投标人代表的法定代表人授权委托书
投标人的资格声明

（12）投标人提交的其他资料

一、投 标 书

致：                                 

    根据贵方为          项目的投标邀请（招标编号）:          ，本签字代表          （全名、职务）正式授权并代表投标人          （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份，并附电子版一套（光盘，word格式）。

（1）报价清单表

（2）货物说明一览表

（3）供货范围清单

（4）技术规格和商务偏离表

（5）软件技术方案

（6）投标货物售后服务承诺

（7）投标货物质量保证、培训承诺

（8）安徽省售后服务网点基本情况一览表

（9）市级及以上平台的成功实施案例情况一览表

（10）投标人资格证明文件

（11）投标人提交的其他资料

（12）招标服务费承诺书

     (13) 以          方式提供的金额为人民币          （中文表述）元的投标保证金。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价：

第一标段人民币大写                                          ￥：           ；

第二标段人民币大写                                          ￥：           ；

第三标段人民币大写                                          ￥：           ；

第四标段人民币大写                                          ￥：           。

供货安装工期：              日历天。质量标准：                    。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

    3、投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

    4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

    5、本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。

    6、如果发生招标文件投标人须知所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7、投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

      地址：                  邮编：                  

      电话：                  传真：                  

      投标人法定代表人或委托代理人签字：                 

      投标人（全称并加盖公章）：                       

                                 日  期：     年    月    日

二、报价清单表

第        标段：                                                                                货币单位：元

	品目号
	货物名称
	品牌
	配置
	数量
	单价
	总价
	交货期、安装完毕时间
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	人民币                                             元（￥       ）


投标人法定代表人或委托代理人签字：         

三、货物说明一览表

 （按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称:                   招标编号∶                            合同包号

	品目号
	
	货物名称
	
	型号规格
	
	数量
	

	详细性能说明


投标人法定代表人或委托代理人签字：                             

四、供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

投标人法定代表人或委托代理人签字：                                 

五、技术规格和商务偏离表

投标人名称：                          招标编号∶
              合同包

	品目号
	货物名称
	规格条目号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人法定代表人或委托代理人签字：            

六、软件技术方案

投标人法定代表人或委托代理人签字：          

七、投标货物售后服务承诺

	品目号
	货物名称
	免费服务

（包含年限）
	有偿服务

（包含年限）
	特殊服务

（包含年限）
	其他服务

（包含年限）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：售后服务应描述售后服务承诺（含所投设备主要零部件的质保期、备品备件及维护支持、

售后服务响应时间及程度等）年限等。

投标人法定代表人或委托代理人签字：           
八、投标货物质量保证、培训承诺
注：质量保证、培训方案中应描述售后服务机构的基本情况设立说明、保证措施、培训方案等。

投标人法定代表人或委托代理人签字：            
九、安徽省售后服务网点基本情况一览表
	名  称
	地  址
	邮 编
	电 话
	传 真
	联系人
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人法定代表人或委托代理人签字：            
十、市级及以上平台的成功实施案例情况一览表

	序号
	用户名称和地址
	货物名称和规格
	数量
	交货日期

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


投标人法定代表人或委托代理人签字：           
十一、投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

                ：

关于贵方       年        月        日第       （招标编号）项目，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的        （合同包/品目号）       （合同包名称/货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2、我方的资格声明正本一份，副本二份，并附电子版一套（光盘，word格式），随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：                                  

地     址：                         
邮     编：                         

电 话/传 真：                        

投标人法定代表人或委托代理人签字：                                                     

法人营业执照、税务登记证

致：涡阳县教育局  

现附上由        （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由       （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供原件备查，留存复印件）

投 标 人（全称并加盖公章）：                       

投标人法定代表人或委托代理人签字：                           

日      期：                                

法定代表人授权书

致：涡阳县教育局  

（投标人全称）法定代表人        授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的       项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：              身份证号：                  

单位：                    部门：              职务：                  

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：              
附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：                    

法定代表人签字：                             
日     期：                                  

接受授权方

授权代理人签字：：                

日     期：                     

投标人的资格声明

1、投标人概况：                                   

   Ａ、投标人名称：                                                     

   Ｂ、注册地址：                                                         

       传真：             电话：             邮编：                      

   Ｃ、成立或注册日期：                      

   Ｄ、法人代表：             （姓名、职务）

        实收资本：                                 

        其中 国家资本：             法人资本：                        

             个人资本：             外商资本：                     

    Ｅ、最近资产负债表（到      年      月      日为止）。

        (1)固定资产合计:                                

        (2)流动资产合计:                              

        (3)长期负债合计:                                 

        (4)流动负债合计:                                 

    Ｆ、最近损失表（到      年      月      日为止）。

（1）本年（期）利润总额累计：                          

（2）本年（期）净利润累计：                            

2、我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

3、最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

	用户名称和地址
	销售货物名称、规格
	数量
	交货日期
	运行状况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


     4、 法人营业执照、税务登记证见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

    投标人（全称并加盖公章）：                   

    投标人法定代表人或委托代理人签字：                            

日      期：       年        月        日

十二、投标人提交的其它资料

投标人提交的其他材料, 可在此附件中提交。如：计算机信息系统集成资质、安防工程资格证书、ISO9001质量管理体系认证、项目方案、项目管理方案和计划实施方案等。
  投标人法定代表人或委托代理人签字：                                           































































































































































































































































































































































































































































































































52
74

[image: image3.png]= i

BERANERERN

F RN ]

R\ RESRREN

L
T
E2

MRGRDR R

e

BT

e
FRmE

REREANE

LT

FERAERTEL



