[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

热工控制设备及系统检查表

	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查结果
	备注

	一、自动控制
	1、计算机集中控制系统应有不间断电源（UPS），并应时刻处于正常状态。

2、空压机应设置压力联锁和电气联锁。

3、现场控制仪表应以通讯方式接入集散型计算机控制系统。集散控制系统能实现以下功能：1）在控制室内实现机组的启停；2）在控制室内实现正常运行工况的监视和调整；3）在控制室内实现异常工况的紧急事故处理；4）DCS系统完全瘫痪时，按“故障安全”的原则保护人身安全和机组设备安全，停机、停炉。

4、集散型计算机控制系统应冗余配置。

5、采用DCS后，设置少量独立于DCS的后备操作手段，当DCS故障时确保机组安全停机。

6、余热锅炉进口、出口及旁通烟风道的各电动调节阀之间，应设置电气联锁。

7、余热发电分布式控制系统（DCS系统）设计应能实现内部和与主生产线分布式控制系统（DCS系统）的实时通信、数据互传、联锁及程序控制。
	现场检查。
	
	

	二、控制室
	1、控制室应设置防尘、防火、隔声和通风等设施。

2、室内不应有无关的工艺管道通过。

3、室内应铺设防静电活动地板。
	现场检查。
	
	

	三、仪表及其电源
	1、应采用质量与性能稳定、精度满足要求的仪表。

2、仪表电源的负荷等级，不应低于工艺设备用电的负荷级别，并应从低压配电屏专用回路供电。

3、仪器仪表设备的供气、接地保护系统应符合要求。

4、配电箱应设两路交流380/220V电源进线。
	现场检查。
	
	


[image: image1.png]





















































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]