[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

软基处理安全检查表

	项 目 名 称
	
	合 同 段
	

	施 工 单 位
	
	检查时间
	

	检 查 部 位
	

	参加检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	施工方案
	审批手续
	施工单位上报，总监办审批
	

	一般要求
	承载力
	作业场地及行走范围应保持平整并满足相应承载力要求
	

	
	安全标志
	现场设置防护设施、安全警示标志
	

	
	高处作业
	作业人员登高检查或维修时应系安全带，并防止坠物伤人
	

	
	机械检查
	紧固螺栓松动时应立即停机，紧固后方可继续作业
	

	
	劳动防护
	使用有腐蚀性、有害的材料或掺和剂时，作业人员应佩戴防护用品
	

	强夯施工
	振动影响
	振动对临近建(构)筑物和设备产生影响时应设监测点，必要时挖防振沟
	

	
	夯锤作业
	起吊、下落中，填筑及清土人员应撤离至安全地点，作业后夯锤放置在地面
	

	静力压桩
	堆放场地
	桩的堆放场地应平整、坚实，并有防止滚动的安全措施
	

	
	起重违章
	起重机的吊臂下严禁站人
	

	砂桩、碎石桩
	施工顺序
	以挤密作用为主的桩施工时，应从逐渐远离既有建筑物及设备的方向施工
	

	
	振动
	采用振动法施工时，重复压拔管与加料、挤压作业协调一致，加料时暂停振动
	

	水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)
	机械移位
	根据行走装置的操作规程，由专人指挥、协调行动，防止机械倾覆；移位后应再次对机械各部位进行检查
	

	
	截桩机
	处理桩头时应防止锯片伤人
	

	粉(浆)体喷射搅拌桩
	劳动防护
	作业人员应佩戴口罩、防护镜等防护用品。废浆、废渣应及时处理
	

	袋装砂井
	打设要求
	锤击作业要先轻后重；砂袋投入套管严禁发生扭结、断裂；先启动激振器后提升套管，并连续缓慢提升，中途不得放松吊绳
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于________年____月____日前整改完成并回复。

检查人（组）：                               ________年____月____日

	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日




[image: image1.png]










































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]