[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

沥青路面施工安全检查表

	项 目 名 称
	
	合 同 段
	

	施 工 单 位
	
	检查时间
	

	检 查 部 位
	

	参加检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	一般要求
	劳动防护
	从事沥青作业人员皮肤外露部分涂抹防护药膏；工作服及防护用品应集中存放，严禁穿戴回家和进入集体宿舍
	

	
	沥青搬运
	块状沥青搬运应避免炎热季节；搬运时宜采用小型机械装卸，不宜用手直接装运
	

	
	人工装卸
	装卸桶装沥青时沥青桶不得漏油，否则应先堵漏后搬运；运送液态沥青，装油量不超过容器的2/3
	

	
	吊耳吊装
	沥青桶吊索应绑扎牢固，吊起的沥青桶不得从车辆驾驶室上空越过, 吊臂旋转半径范围内不得站人
	

	
	明火熬制

沥青
	锅灶距建筑物至少30m，距电线垂直下方10m以上；熬油锅内不得有水和杂物，不得直接向锅内抛掷，严禁烈火加热空锅时加入沥青；临时堆放的沥青及燃料位置距锅炉应在5m以外
	

	沥青洒布
	作业场地
	工作地段应有专人警戒；施工现场障碍物应清除干净，洒油时作业范围内不得有人；施工现场严禁使用明火
	

	
	洒布车作业
	行驶时严禁使用加热系统；作业时在喷洒沥青方向10m内不得有人
	

	拌和站
	场地要求
	宜设在人员较少、场地空旷的地段；产量较大的拌和设备应增设防尘设施
	

	
	机电检查 
	在运转前需由机工、电工、电脑操作人员进行检查，确认正常完好后才能合闸
	

	
	清理要求
	搅拌机运行中不得使用工具伸入滚筒内掏挖或清理，需要清理时应停机；人员进入搅拌鼓内工作时，鼓外要有人监护
	

	
	料斗操作
	料斗升起时严禁有人在斗下工作或通过；检查料斗时应将保险链挂好
	

	
	爬梯、料仓防护
	机械设备需经常检查的部位应设置铁爬梯；采用皮带机上料时，储料仓应加防护
	

	摊铺作业

摊铺作业
	驾驶要求
	驾驶台及作业现场要视野开阔，清除一切障碍物；作业时无关人员不得在驾驶台上逗留；驾驶员不得擅离岗位
	

	
	运料车
	向摊铺机卸料时应协调动作、同步行进，防止互撞
	

	
	换档要求
	换档在摊铺机完全停止时进行，严禁强行挂档和在坡道上换档或空档滑行
	

	
	熨平板加热
	预热时应控制热量，防止因局部过热而变形；加热过程中有专人看管
	

	
	弯道作业
	驾驶不得急剧转向；熨平装置端头与路缘石间距不得小于10cm，以免碰撞
	

	
	防火要求
	用柴油清洗摊铺机时，不得接近明火
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于________年____月____日前整改完成并回复。

检查人（组）：                               ________年____月____日



	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日




[image: image1.png]










































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]