[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

隧道施工通风与除尘安全检查表
	项目名称
	
	合 同 段
	

	施工单位
	
	检查时间
	

	检查部位
	

	检查人员（签名)
	

	检查

项目
	检查内容
	检查要求
	检查情况(

	通风

系统
	系统安装
	隧道开挖长度达50米后，必须安装通风系统。
	

	
	
	当隧道开挖长度超过2000米时，设排风系统。
	

	
	新鲜空气
	作业面人均宜得到新鲜空气3立方米/分钟。
	

	风管

风机
	直径

功率
	风管直径和功率符合设计。
	

	通风系统的使用情况
	风机
	送风口距撑子面距离宜在20米之内。
	

	
	风管
	风管无严重弯曲和破损现象。
	

	
	掌子面通风情况
	排风式风管距离撑子面不宜大于5米。
压入式风管是否距离撑子面在15米之内。
	

	
	
	
	

	
	
	掌子面的风量足够。
	

	瓦斯隧道

瓦斯防治
	检测
	要求按频率检测瓦斯浓度，并保留检测记录。
	

	
	
	瓦斯浓度控制在规定的范围内。
	

	
	防治
	使用排风管将掌子面的瓦斯排到洞外。
	

	
	
	当瓦斯浓度达到停工要求时，必须停工、撤离人员。
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于______年 ______月 ______日前整改完成并回复。

检查负责人（签字）：                       ________年____月____日

	受检单位（签字）：  

                                               ________年____月____日


[image: image1.png]










































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]