[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

隧道施工支护与开挖作业安全检查表
	项目名称
	
	合 同 段
	

	施工单位
	
	检查时间
	

	检查部位
	

	检查人员（签名)
	

	检查

项目
	检查

内容
	检查要求
	检查情况(

	喷射混凝土施工
	喷射效果
	喷射混凝土应覆盖钢筋网2厘米以上，厚度符合设计，无“肋”骨现象，初喷砼每段不应超过6米。
	

	
	
	喷混凝土表面无裂缝、脱落、露筋、渗漏水等。
	

	
	作业时

防护
	作业人员戴防护镜、防水衣、防水裤、防护面罩、防护口罩等；喷枪严禁对人。
	

	
	
	喷头与受喷面宜垂直，距离在60-120厘米为宜。
	

	支护
	木支撑
	使用木支撑时，木材直径不小于20厘米，木材无破裂、多节、腐朽，严禁将支撑在虚碴或活动的石头上，软弱地段的支撑底面须加设垫板或垫梁，并用木楔塞紧。
	

	
	钢拱架
	初喷混凝土后，再安装钢搭架。拱架安装垂直，支垫到底，连接处高强螺栓及螺母齐全，搭架立杆间距符合设计，不变形。
	

	管棚、锚杆安装
	钻孔
	钻孔时钻杆不弯曲。要求搭设平台或使用机械钻孔。
	

	
	
	钻孔时作业人员是否用胸部、腹部紧贴风钻手柄, 作业人员戴绝缘手套，穿绝缘鞋。
	

	
	
	风钻继续使用二小时后是否加油，并检查保养。
	

	
	安装
	管棚导管、锚钎长度、直径、间距、角度是符合设计，管棚导管、锚杆安装搭设平台。
	

	掌子作业面
	开挖
	掌子面开挖距离与方法符合方案,仰拱一次开挖长度不应超过6米，并及时回填。
	

	
	施工前、爆破后检查
	检查初级支护段拱顶、墙身及开挖面在是否有掉块、裂纹、渗水、变形、危石。
	

	
	
	作业面、边墙附近无积水。 
	

	钢筋安装
	安装
	作业人员搬运钢筋动作一致，钢筋绑扎要牢固
	

	
	人员防护
	钢筋焊接作业人员穿好绝缘手套、绝缘鞋、安全帽。
	

	乙炔、氧气瓶使用
	使用
	气割作业时，乙炔瓶与氧气瓶保持5米以上安全距离，与其他明火保持10米以上安全距离，作业点与易燃易燃易爆物品的距离不小于10米，气瓶不倒地使用。


	

	防水板安装
	防火
	防水板施工时，台车作业平台及地面设置灭火器。
	

	
	
	现场作业人员禁止抽烟点火，严禁烟火。
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于______年 ______月 ______日前整改完成并回复。

检查负责人（签字）：                       ________年____月____日

	受检单位（签字）：  

                                               ________年____月____日


[image: image1.png]










































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]