[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

路基土方工程安全检查表

	项 目 名 称
	
	合 同 段
	

	施 工 单 位
	
	检查时间
	

	检 查 部 位
	

	参加检查人员（签字）
	

	检查项目
	检查内容
	检查要求
	检查结果

	施工方案
	审批手续
	施工单位上报总监办批准；对有潜在危险的土石方开挖、滑坡和高边坡处理等危险性较大工程有专项施工方案
	

	土方开挖一般规定
	人工挖土
	作业人员应保持足够的安全距离,横向间距不小于2m，纵向不小于3m
	

	
	明挖放坡
	从上而下放坡开挖，禁止挖空底脚；明挖放坡宽度须大于土质自然破裂线宽度；开挖深度1.5m以上且无条件放坡的设置固壁支撑
	

	
	安全防护
	在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时，必须采取安全防护措施
	

	
	电杆保护
	对拉线地垄及杆身应留出土台；土台半径：电杆为l～1.5m，拉线1.5～2.5m，视土质决定边坡坡度；土台周围插标杆示警
	

	高边坡
	劳动防护
	栓安全绳、系安全带,严禁在同一安全桩上栓几根安全绳和在一根安全绳上栓几个人 
	

	
	交叉作业
	开挖与装运作业面相互错开，严禁上下双重作业；严禁在危石下方休息作业和存放机具
	

	
	工棚违章
	严禁在高边坡危险地带搭建工棚
	

	基坑开挖
	坑边要求
	边缘 1m内不得堆放弃土、机械设备或杂物，并在距离边缘1m处设置截沟
	

	
	坑口防护、高空作业
	坑槽深度超2m时，周边设置不低于1.2m高的护身栏杆，设夜间警示灯；人员上下应走马道或梯子，严禁蹬踏固壁支撑上下
	

	
	排水要求
	要有良好的排水设施；当开挖深度超过邻近建筑物基础深度时应加固支撑并控制降水
	

	
	通风条件 
	深井、深基、深沟内的开挖须具备良好通风条件，并经常检测有毒有害气体
	

	特殊路基

开挖
	险情处置
	发现山体有滑动、崩坍迹象等险情时应暂停施工，撤出人员和机具，并报上级处理
	

	
	落石与岩堆地段
	施工前应先清理危石和设置拦截设施
	

	
	岩溶地区
	不得任意堵塞出水口或任意抽水，防止坍陷。泥沼地段应防止人机下陷
	

	
	滑坡地段
	开挖从滑坡体两侧向中部自上而下进行，严禁全面拉槽开挖，弃土不得堆在主滑区内
	

	土方填筑
	填筑顺序
	从硬实地面向软土地面逐步填筑，随填随压实
	

	
	区域要求
	应有回转车道，划定危险区域，并设专人指挥
	

	
	倒土要求
	倾倒前先发出信号，检查倾倒位置是否有人或机械等物；严禁在坡脚下站人
	

	
	照明要求
	夜间或者视线不良条件下施工，应增加照明
	

	
	沟槽回填
	回填时在构筑物两侧对称回填、夯实
	

	检查评价描述及整改意见

	上述整改措施应于________年____月____日前整改完成并回复。

检查人（组）：                               ________年____月____日



	受检单位（签字）：  

  ________年____月____日




[image: image1.png]










































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]