[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

集电线路巡检细则

	风电场 #   集电线路巡检单

	日期
	
	巡检人员
	
	天气情况
	
	巡检起止时间
	

	序号
	巡 检 内 容
	处置措施
	巡检情况

	1
	集电线路
	各支线弧垂程度是否合格
	统计、拍照
	　

	2
	
	线路门型架标识牌是否齐全
	统计
	　

	3
	
	门型架支架螺栓是否紧固、有无缺失
	统计
	　

	4
	
	门型架编号是否齐全、正确
	统计、现场补充
	　

	5
	
	避雷器是否合格，有无闪络
	统计
	　

	6
	
	隔离开关刀口是否咬合紧凑
	统计、拍照
	　

	7
	
	避雷器动作次数是否正常
	统计
	　

	8
	
	门型架电缆接头是否紧固，有无缝隙
	统计
	　

	9
	
	门型架接地是否符合标准
	统计
	　

	10
	
	接地扁铁防腐是否合格
	统计
	　

	11
	
	线路铁塔有无异物（如：鸟窝）
	统计、拍照
	　

	备注：






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]