[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

机组变巡视细则

	风电场 #   机组变巡检单

	日期
	
	巡检人员
	
	天气情况
	
	巡检起止时间
	

	序号
	巡 检 内 容
	处置措施
	巡检情况
	备注

	1
	机组变
	机组变运行声音是否正常
	统计
	　
	

	2
	
	机组变柜内照明是否正常
	统计、现场处理
	　
	

	3
	
	机组变柜内避雷器动作次数
	统计
	　
	

	4
	
	机组变断路器运行是否正常及动作次数
	统计
	　
	

	5
	
	机组变编号是否清晰
	统计、现场补充
	　
	

	6
	
	机组变标识牌是否齐全、有无丢失
	统计、现场补充
	　
	

	7
	
	机组变柜门门锁有无丢失
	统计、现场补充
	　
	

	8
	
	机组变电缆接头有无缝隙，是否存在放电现象
	统计
	　
	

	9
	
	机组变密封是否良好，灰尘掉落情况是否严重
	统计、现场清理
	　
	





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]