[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

密目式安全网挂设验收表

	工 程 名 称
	
	验 收 位 置
	

	序号
	验 收 项 目
	验    收    内    容
	验 收 结 果

	1
	网 质 量
	每100cm2面积不少于2000目，有产品合格证、生产许可证等有效证件
	

	
	
	
	

	
	
	使用前做耐贯穿和冲击试验并符合要求，有试验报告
	

	2
	挂    设
	密目式安全网应设置在脚手架外立杆外侧，并挂设严密
	

	3
	绑    扎
	密目式安全网应用符合规定的纤维绳或12-14＃铁丝绑扎在立杆或大横杆上，绑扎要牢固
	

	验收意见：

经验收基本符合要求，同意移交使用。

                           2003年05月20日
	项目负责人
	

	
	安装负责人
	

	
	技术负责人
	

	
	施  工  员
	

	
	安  全  员
	

	
	
	





















































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]