[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

施工用电管理安全检查表

	受检单位
	
	负责人
	

	检查地点
	
	检查时间
	

	序号
	检   查   内   容
	是
	否

	1
	施工用电布设是否按已批准的施工组织设计进行
	
	

	2
	是否有完整的系统图，布置图
	
	

	3
	施工现场是否采用三相五线制，用电设备是否安全接零
	
	

	4
	是否由专业班组负责运行、维护
	
	

	5
	是否有安全操作规程
	
	

	6
	电工是否经培训考试合格后持证上岗
	
	

	7
	是否建立施工用电管理制度
	
	

	
	是否建立施工运行管理制度
	
	

	
	是否建立施工维修管理制度
	
	

	
	是否建立施工试验管理制度
	
	

	8
	进行引接电源、检修等工作，是否办理作业票
	
	

	
	是否设监护人
	
	

	9
	对工器具是否定期检查试验
	
	

	10
	是否有值班记录
	
	

	  检查记录：

	

	

	

	

	
	检查人：


















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]