[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

施工供用电线路安全检查表
	受检单位
	
	负责人
	

	检查地点
	
	检查时间
	

	序号
	检   查   内   容
	是
	否

	1
	架空线是否符合以下要求
	
	

	①
	采用绝缘线的架设高度必须大于2.5m
	
	

	②
	电源线过马路应穿管埋设（或架空敷设）
	
	

	③
	绝缘线未直接捆绑在电杆、树木、脚手架上
	
	

	④
	低压架空线采用铝或铜铰线时，导线截面应大于16mm2
	
	

	2
	几种线路同杆架设时，是否符合以下安全要求
	
	

	①
	高压线位于低压线上方
	
	

	②
	电力线位于弱电线上方
	
	

	③
	通信、广播等弱电线路与电力线路同杆架设时，弱电线路应悬挂在钢线上
	
	

	
	钢线应接地
	
	

	3
	停用的电源线是否全部拆除可能来电的接头、引接口
	
	

	4
	电缆接头处是否有防水措施
	
	

	
	直埋电缆接头处是否有防触电措施
	
	

	5
	当电缆与热力管道（管沟）及热力设备平行、交叉时是否采取隔热措施
	
	

	6
	进入变、配电所的电缆或电缆管在敷设完成后是否将管口堵实
	
	

	  检查记录：

	

	
	检查人：


















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]