[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

变压器安全检查表
	受检单位
	
	负责人
	

	检查地点
	
	检查时间
	

	序号
	检查内容
	是
	否

	
	变压器是否符合以下要求
	
	

	1
	变压器周围道路畅通，无积水
	
	

	2
	变压器四周不得有易燃物
	
	

	3
	四周装设有高度不小于1.7m的围栏
	
	

	
	围栏与变压器外壳的距离大于1m
	
	

	4
	必须在明显部位悬挂警告牌
	
	

	5
	栏门应有锁
	
	

	6
	栏内应清洁无杂物
	
	

	  检查记录：

	

	

	

	

	

	
	检查人：


















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]